## Formulário de Solicitação de Co
Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal Catarinense
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)
( X ) COMPRAS INSTITUCIONAIS ( ) DEMAIS DEMANDAS | [5 empty] | Instruções de preenchimento:
( ) 2024 – Adequações Pontuais ( ) 2025 – Novas Demandas
1. UNIDADE REQUISITANTE
Campus:
Setor Requisitante:
Sevidor Requisitante:
SIAPE:
Fiscal/Substituto (se houver): | [5 empty] | Obs: Informar o nome do fiscal e SIAPE. Caso deixe em branco o próprio requisitante assumirá a fiscalização e o acompanhamento.
Telefone:
e-mail:
2. OBJETO
Aquisição de itens da lista de compra institucional de Acessibilidade do segundo semestre, para atender as necessidades do setor requisitante acima referenciado do Instituto Federal Catarinense para os próximos 12 meses. | [5 empty] | Obs: Essa informação já vem preenchida por se tratar de formulário padronizado de compra institucional .
3. JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA:
Obs: Elaborar pelo menos um parágrafo de justificativa explicando a necessidade em linhas gerais, indicando o uso e importância. Por exemplo: em quais atividades os insumos são requeridos, se laboratórios, salas de aula, atividades de suporte ou manutenção, etc. Sugere-se citar o que pode ocorrer se não dispormos dos materiais solicitados.
4.2 JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM O QUANTITATIVO SOLICITADO:
Os quantitativos dos itens foram determinados segundo o histórico de consumo apresentado em anexo a esse pedido. O quantitativo solicitado é diretamente relacionado ao número de alunos que realizam a disciplina em cada semestre. O quantitativo solicitado considera o consumo de XX KG por animal, sendo que a instituição possui plantel de XXX animais. É previsto a instalação de XX equipamentos em cada sala de aula, no total de XXX salas.
4. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: (EXEMPLO: AMOSTRA, CERTIFICADO, ETC)
Obs: Citar os itens que requerem habilitação específica para ser exigira durante a licitação, e indicar quais são, tais como: apresentação de amostras, certificados específicos do produto ou da empresa fornecedora, autorizações, licenças, logística reversa, etc.
5. DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: (EXEMPLO: GARANTIA, INSTALAÇÃO, ETC)
Obs: Elencar nesse campo e anexar ao pedido as informações complementares que acompanham o pedido, tais como: Critérios de avaliação das amostras, esquemas, manuais, normas, projetos e orientações técnicas para conhecimento da futura contratada.
6. GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO (DECRETO 10.947/2022 – PGC)
( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO | [5 empty] | Obs: Essa informação já vem preenchida por se tratar de formulário padronizado de compra institucional.
6.1 JUSTIFICATIVA DO GRAU DE PRIORIDADE (OBRIGATÓRIO SE ALTO)
7. DATA PREVISTA INÍCIO DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO (DECRETO 10.947/2022 – PGC)
2026-10-13 | [5 empty] | Obs: Por padrão essa informação já vem preenchida por se tratar de formulário padronizado e seguir o cronograma das compras institucionais.
8.VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO ITEM PARA SUA EXECUÇÃO (EXEMPLO: ADEQUAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAL, TREINAMENTO, ETC) (DECRETO 10.947/2022 – PGC)
Preencher. Ex: Não há vinculação ou dependência com outras contratações, ou; Serviço necessita seguir as normas de identidade visual do IFC, ou; Requer que a contratada realize treinamento, ou; Serviço requer a realização de reformas/adequações do espaço pelo IFC antes de sua contratação, etc.
9. ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO (NO CASO DE PEDIDO DE SERVIÇO A ASSINATURA É DISPENSADA)
Declaro que consultei o almoxarifado e patrimônio e os saldos descritos neste formulário de solicitação de compras inexistem em estoque ou são insuficientes.
10. CIÊNCIA DA DIREÇÃO/PRÓ REITORIA RESPONSÁVEL PELO SETOR
Declaro que os dados constantes neste formulário espelham a verdade, atendem o interesse público e satisfazem os requisitos de eficiência e efetividade das aquisições públicas. Encaminho o presente formulário para autorização da autoridade máxima desta unidade.
11. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA
A autoridade máxima/competente desta unidade, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o pedido de compra/contratação apresentado neste documento, autoriza o encaminhamento do processo ao gerenciador da lista com vista a atender as necessidades da instituição.
12. ITENS SOLICITADOS
ITEM (da lista de compras) | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PEDIDO MÍNIMO | QUANTIDADE | JUSTIFICATIVA PARA O QUANTITATIVO SOLICITADO
1 | UNIDADE | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - QUE ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR9050. COMPATÍVEL COM VÁLVULAS DE DESCARGA DECA. |  |  |  | Obs: 1 – Apenas as colunas quantidade e Justificativa para os quantitativos estão liberados para edição. 2 – Os itens não solicitados devem ser deixados em branco, sem excluir as linhas. 3 – Para registrar qualquer quantitativo é exigido que se justifique a quantidade, por força do Art. 18, § 1º, inciso IV e Art. 82, inciso I da Lei 14.133/202, por meio de memórias de calculo, histórico de consumo, projeção, etc. 4 – Caso o quantitativo solicitado seja baseado em um histórico de consumo como um relatório de consumo de almoxarifado, por exemplo, é possível juntá-lo como anexo do pedido e fazer referência a ele na coluna justificativa para os quantitativos solicitados.
2 | UNIDADE | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA – QUE ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR9050. COMPATÍVEL COM VÁLVULAS DE DESCARGA DOCOL.
3 | UNIDADE | KIT ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIOS PNE: ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL. VISA DISPONIBILIZAR QUE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POSSAM PEDIR AUXÍLIO EM CASO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIAS. SISTEMA CONSTITUÍDO POR SIRENE DE SONORIZAÇÃO INTERMITENTE E STROBE LIGHT, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FONTE: (FULL RANGE), ENTRADA 100 A 240 VAC, 50/60 HZ, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO, TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA(9 VDC/500 MA); STROBE LIGHT: TENSÃO DE 12 VDC. 20 MA, FREQUÊNCIA DE FLASH 120/RPM; ALARME SONORO: TENSÃO DE 12VCC, CONSUMO MÉDIO DE 100 MA, A SER INSTALADO EM ATÉ 20 METROS DA BOTOEIRA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL; TRANSMISSOR (RF): ALIMENTADO POR BATERIA ALCALINA 9V, A SER COLADA COM FITA DUPLA FACE, CONFORME PROJETO, JUNTO AO VASO SANITÁRIO;
4 | UNIDADE | BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 70 CM. DEVEM RESISTIR A UM ESFORÇO MÍNIMO DE 150 KG NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO DA BARRA, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES OU FISSURAS. TER EMPUNHADURA COM SEÇÃO TRANSVERSAL ENTRE 30 MM E 45 MM E UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40 MM ENTRE SUA BASE DE SUPORTE ATÉ A FACE INTERNA DA BARRA. SUAS EXTREMIDADES DEVEM TER DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO ATÉ O PONTO DE FIXAÇÃO COM FORMATO RECURVADO.
5 | UNIDADE | BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 40 CM. DEVEM RESISTIR A UM ESFORÇO MÍNIMO DE 150 KG NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO DA BARRA, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES OU FISSURAS. TER EMPUNHADURA COM SEÇÃO TRANSVERSAL ENTRE 30 MM E 45 MM E UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40 MM ENTRE SUA BASE DE SUPORTE ATÉ A FACE INTERNA DA BARRA. SUAS EXTREMIDADES DEVEM TER DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO ATÉ O PONTO DE FIXAÇÃO COM FORMATO RECURVADO.
6 | UNIDADE | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 30 À 45MM, ATENDENDO À NBR 9050; MATERIAL: INOX 304; TAMANHO DE 40CM; DISTÂNCIA ENTRE A PAREDE: 40MM.
7 | UNIDADE | BANCO ARTICULADO PARA BOX ACESSÍVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. PRODUZIDO EM AÇO INOX 304 POLIDO. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M. O BANCO E OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DEVEM SUPORTAR UM ESFORÇO DE 150 KG. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
8 | UNIDADE | ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO DE 7,5CM. ASSENTO PARA BACIA DE DEFICIENTE FÍSICO SEM ABERTURA FRONTAL CONFORME NBR9050. COM TAMPA. COR BRANCA. DEVE SER COMPATÍVEL COM SANITÁRIOS OVAIS. FABRICADO EM POLIETILENO.
9 | UNIDADE | BACIA SANITÁRIA PNE, MODELO ACESSO SEM ABERTURA FRONTAL (CONFORME NBR 9050), FORMATO OVAL, MATERIAL: LOUÇA, NÃO ACOMPANHA ASSENTO SANITÁRIO, ALTURA DE 43 A 45CM. COR BRANCA. SEM CAIXA ACOPLADA.
10 | UNIDADE | APOIO PARA OS PÉS, FINALIDADE: ATENDER PESSOAS COM BAIXA ESTATURA NO USO DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DIMENSÕES MÍNIMAS: A:17CM, L:40CM, C:26CM. MARCA REFERÊNCIA: DICROK.
11 | UNIDADE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO EM METAL CROMADO. CONEXÃO DE ENTRADA DE 1/2" OU 3/4" A SER INFORMADO PELO DEMANDANTE NO MOMENTO DO PEDIDO. FLEXÍVEL MAIOR QUE 1,0 M.
12 | UNIDADE | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA SER INSTALADO NA PAREDE. EM CERÂMICA ESMALTADA BRANCA E COMPATÍVEL COM TORNEIRA DE BANCADA. DIMENSÕES: 40X30CM. COR BRANCA.
13 | UNIDADE | TORNEIRA BANHEIRO PNE DEFICIENTE. CONFORME NBR 9050.TORNEIRA CLINICA DE MESA BICA BAIXA, ROBUSTA E REFORÇADA PARA USO PÚBLICO E PROFISSIONAL. POSSUI ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, COM AREJADOR E FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FABRICADA EM METAL CROMADO.
14 | UNIDADE | CABIDES LAVATÓRIO/SANITÁRIOS. CABIDE DE UM GANCHO DE METAL PARA BWC, CAPACIDADE DE PESO 10KG. COM PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO. REFERÊNCIA DOCOL IDEA.
15 | UNIDADE | PORTA OBJETOS LAVATÓRIO. PRATELEIRA RETA DE VIDRO, COM SUPORTE INJETADO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 40CMX10CM, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 5KG
16 | UNIDADE | ARANHA COM MOLA TFF 5, RECEPTOR DE LÁPIS, PINCEL OU CANETA, BILATERAL, PROJETADA EM TUBOS DE SILICONE E CARBONO FLEXÍVEL, PRÉ-MOLDADO E AJUSTÁVEL PARA APOIAR PEQUENAS ÁREAS, MINIMIZAR O CONTATO COM A PELE E PRESERVAR ÁREAS SENSITIVAS. TAMANHOS P/M/G.
17 | UNIDADE | ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO DOBRÁVEL COM 3 BARRAS ADULTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; PINO; REBITE; MANOPLA E CONEXÕES DE POLIPROPILENO; TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 7/8 - EM ARCO NAS LATERAIS, COM MANOPLAS. 8 REGULAGENS DE ALTURA. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG.
18 | UNIDADE | BENGALA GUIA DOBRÁVEL, MATERIAL: ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA PARA TRANSPORTE, DOBRÁVEL EM 4 PARTES, TAMANHO MÍNIMO: 1, 20 M.
19 | UNIDADE | BENGALA DOBRÁVEL QUATRO PONTAS COM ALÇA PARA TRANSPORTE: PRODUTO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL, QUATRO PONTOS INFERIORES OFERECENDO BASE DE SUSTENTAÇÃO. COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,50 A 2,00M.
20 | UNIDADE | CADERNO DE PAUTA AMPLIADA, PARA VISÃO AMPLIADA, DE 75 A 100 FOLHAS, FORMATO A4, COM ESPIRAL, CAPA DURA
21 | UNIDADE | CADERNO CALIGRAFIA COM CAPA DURA, 96 FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA OU ESPIRAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 200 X 275MM.
22 | UNIDADE | CALCULADORA SONORA COM VOZ SINTETIZADA EM PORTUGUÊS, TELA LCD GRANDE 5,0 CM X 1,2 CM, 8 DÍGITOS EM TAMANHO GRANDE, TECLAS COBERTAS EM PLÁSTICO, DE 0-9, MÚLTIPLAS FUNÇÕES/TECLA LIGA DESLIGA/ALARME, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14,5 X 12,5 X 3,0 CM, FONTE DE ENERGIA: PILHA, QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO.
23 | UNIDADE | ENGROSSADOR EM DISCO/LÁPIS: CONJUNTO COM PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 6 MILÍMETROS DE DIÂMETRO E ESPESSURA; DISCOS COM 20, 26, 32, 38 E 42 MILÍMETROS.
24 | UNIDADE | FACILITADOR DE PUNHO/POLEGAR TFF4: ÓRTESE MEMBRO SUPERIOR, POSIÇÃO: MÃO DIREITA, TIPO: SUPORTE RECEPTOR ARANHA MOLA P/ LÁPIS, PINCEL, TAMANHO: FEITO SOB MEDIDA.
25 | UNIDADE | LUPA DE APOIO COM SUPORTE, AMPLIAÇÃO DE 6X, 20 DIOPTRIAS, ALTA AMPLIAÇÃO, LENTES DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM, ASFÉRICA, COM REVESTIMENTO RESISTENTE À RISCOS.
26 | UNIDADE | LUPA EM RÉGUA COM AUMENTO MÍNIMO DE 2X, MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES (LXAXC): 2CM X 1CM X 19CM.
27 | UNIDADE | LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 4X, CABO DE PLÁSTICO ABS, LENTE DE VIDRO MINERAL COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE DIÂMETRO
28 | UNIDADE | LUPA ELETRÔNICA DIGITAL PORTÁTIL: AMPLIAÇÃO DE 2 A 32X DO OBJETO, TEXTO, IMAGEM. TELA LCD DE 4,3″ DE ALTA DEFINIÇÃO (800X480). TEMPO DE TRABALHO MÍNIMO DE 4 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
29 | UNIDADE | BANNER ESCOLAR ALFABETO LIBRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60X80CM. MATERIAL LONA. APLICAÇÃO INTERNA (BANNER). FORMATO: 60 X 80 CM. COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFECÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTOS POSSÍVEIS: TUBETES, PONTEIRAS, BARBANTE, SARRAFEAMENTO DE MADEIRA, ILHOSES (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 CM ENTRE ELES) DE 3 CM, COSTURA E COLA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.
30 | UNIDADE | MAPA POLÍTICO DO BRASIL EM LIBRAS - COM OS SINAIS DOS ESTADOS. MATERIAL LONA. APLICAÇÃO INTERNA (BANNER). FORMATO: 90 X 120 CM. COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFECÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTOS POSSÍVEIS: TUBETES, PONTEIRAS, BARBANTE, SARRAFEAMENTO DE MADEIRA, ILHOSES (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 CM ENTRE ELES) DE 3 CM, COSTURA E COLA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.
31 | UNIDADE | PLANO INCLINADO - SUPORTE PARA LEITURA EM MDF; MULTIPOSIÇÕES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 35 X 28 CM, COM ATÉ 5 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE.
32 | UNIDADE | PLANO INCLINADO PARA ESCRITA, MATERIAL MDF, MEDIDAS MÍNIMAS 32 X 33,5 X 18 CM (L X P X A). PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA. ACOMPANHA APAGADOR. LAYOUT MULTIÚSO (BASE QUADRO BRANCO PARA ESCRITA E/OU PORTA OBJETOS).
33 | UNIDADE | PULSEIRA DE PESO M, CONFECCIONADA EM TECIDO ALMOFADADO E VELCRO, COM LARGURA MENOR 25 CM, LARGURA MAIOR 35 CM, ALTURA NAS EXTREMIDADES DE 16,5 CM, ALTURA CENTRAL DE 16,5 CM, PESOS CILÍNDRICOS INTERCAMBIÁVEIS, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. PESO APROXIMADO DE 640 GRAMAS.
34 | UNIDADE | PUNÇÃO EM POLIPROPILENO PARA ESCRITA BRAILLE: FORMATO BOLINHA; CAPA PROTETORA PARA PONTA; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PONTA EM AÇO INOX; DIMENSÕES: 7 X 2,5 CM.
35 | UNIDADE | PAPEL BRAILLE: 500 FOLHAS DE PAPEL A4 : 21 X 29,7 CM OFF SET/SULFITE 120 GRAMAS PARA ESCRITA BRAILLE COM REGLETES POR SISTEMA DE PUNÇÃO.
36 | UNIDADE | REGLETE - DEFICIENTE VISUAL. REGLETE DE MESA COM PUNÇÃO E PRANCHETA. REGLETE DE ALUMÍNIO COM MADEIRA E PUNÇÃO PARA A ESCRITA MANUAL EM BRAILLE. DIMENSÕES 21,0 X 4,0 CM. PRANCHETA EM MDF COM ENCAIXES NA LATERAL, FIXADOR DE METAL, MEDIDAS (33,0 X 20,0 CM). REGLETE COM 4 LINHAS E 27 CELAS.
37 | UNIDADE | REGLETE DE BOLSO: EM ALUMÍNIO CONTENDO PINOS NAS CELAS PARA ENCAIXAR A COORDENADA DO PAPEL. COM 24 CELAS E 4 LINHAS.
38 | UNIDADE | TESOURA MOLA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, FIO INOX E TUBO EMBORRACHADO, TAMANHO ÚNICO.
39 | UNIDADE | TABULEIRO MOTOR PARA LETRA CURSIVA: PLACA EM MADEIRA OU MDF EM QUE CONSTAM AS LETRAS EM CANALETAS PARA TRABALHAR OS TRAÇADOS. ACOMPANHA SIMULADOR DE LÁPIS QUE NÃO ESCREVE. MEDIDAS MÍNIMAS: 200 X 275MM.
40 | UNIDADE | GUIA DE ASSINATURA PARA DEFICIENTES VISUAIS: GUIA DE ASSINATURA EM ALUMÍNIO PARA DEFICIENTES VISUAIS COM ANTIDERRAPANTE. MEDIDAS: 12,5 X 3,5 X 0,1 CM PARTE VAZADA: 10 X 1 CM.
41 | M2 | PISO TÁTIL EM BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL, DIRECIONAL E/OU ALERTA, 250 X 250 X 5 MM, COR A DEFINIR, ABNT NBR 9050 (CADA METRO QUADRADO EQUIVALE A 16 UNIDADES).
42 | UNIDADE | COLA DE CONTATO EXTRA PARA APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO, LATA DE 14KG.
43 | UNIDADE | FAIXA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTAS OU PAREDES DE VIDRO. COR: VERDE OU VERMELHA. COM 50 MM DE LARGURA. ROLO DE 30M.
44 | UNIDADE | PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃOS EM AÇO INOX 304, PINTURA ESPECIAL, GRAVADA EM ALTO RELEVO E BRAILLE, COM AS PALAVRAS INÍCIO E FIM, MEDINDO 10X3CM, LETRA E PONTO EM INOX, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.
45 | UNIDADE | PLACA TÁTIL. ACRÍLICO EM ALTO-RELEVO E EM BRAILLE. DESCRIÇÃO: PROJETO E EXECUÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PARA PORTAS. MATERIAL: ACRÍLICO. CANTOS ARREDONDADOS. MEDIDA PADRÃO DE 20X8CM, PODENDO VARIAR +/- 10CM NAS DUAS DIMENSÕES, PARA SE ADEQUAR AO TEXTO NECESSÁRIO. ESPESSURA: 4MM. CORES DAS LETRAS EM ALTO-RELEVO 1MM: BRANCO, PRETO, VERMELHO OU VERDE. COR DO TEXTO CORRESPONDENTE EM BRAILLE COM DOTS (CONFORME NORMA ABNT NBR 9050/04): INOX. FUNDO DA PLACA: BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO OU CRISTAL. SUJEITO À APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, E POSTERIOR EXECUÇÃO. FIXAÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE.
46 | UNIDADE | PLACA EM METAL. (INDICATIVA). VAGA ESPECIAL DE ESTACIONAMENTO, COM ESCRITA: VAGA EXCLUSIVA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGUINDO O PADRÃO DA NBR 9050. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE, COM PINTURA ANTICORROSÃO, MATERIAL: CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, ESPESSURA: 1 (UM) MILÍMETRO, VERSO DA PLACA NA COR PRETA FOSCA OU SEMIFOSCA, TAMANHO 50CM X 70CM, COM POSTE FIXAÇÃO PLACA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, ALTURA: 3,50 M, DIÂMETRO: 6,03 CM, FIXAÇÃO PLACA: BRAÇADEIRA COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO TRÂNSITO, DUAS HASTES SOLDADAS EM X À BASE PARA FIXAÇÃO NO SOLO, ACABAMENTO: ESMALTADO FOSCO, COR: PRETO.
47 | UNIDADE | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA RESERVADA PARA IDOSO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. SINAL DE REGULAMENTAÇÃO R-6B "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR E A LEGENDA "IDOSO" CONFORME ANEXO I DA RESOLUÇÃO 303/2008 DO CONTRAN. ACOMPANHA POSTE DE FIXAÇÃO PARA PLACAS - TUBO DE 2" GALVANIZADO COM 3M DE ALTURA E ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA PLACAS - CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO. INCLUSOS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS.
48 | UNIDADE | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO: CONSISTE EM ANEL DE BORRACHA UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NORMA NBR 9050. DIÂMETROS DE 1.1/2", 1.3/4" OU 2", A SER DEFINIDO PELA SOLICITANTE NO MOMENTO DO EMPENHO.
49 | UNIDADE | SINALIZAÇÃO VISUAL DEGRAUS DE ESCADA: SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS OU ESCADA, UTILIZADO NAS BORDAS DOS PISOS E COM COR CONTRASTANTE COM O DO ACUAMENTO, APLICADO SOBRE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS LATERAIS; POSSUI COSTATO EMBORRACHADO E GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO NA GRAMATURA 60, MEDINDO 3X20CM, FIXADO COM FITA AUTOADESIVA, COR AMARELO.
50 | UNIDADE | MAÇANETA PARA PORTA: MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA COM PELO MENOS 100 MM DE COMPRIMENTO E ACABAMENTO SEM ARESTAS E RECURVADO NA EXTREMIDADE APRESENTANDO UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40 MM DA SUPERFÍCIE DA PORTA CONFORME NBR 9050. FINALIDADE DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS AMBIENTES FÍSICOS. OS ELEMENTOS DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA DE PORTAS DEVEM POSSUIR FORMATO DE FÁCIL PEGA, NÃO EXIGINDO FIRMEZA, PRECISÃO OU TORÇÃO DO PULSO PARA SEU ACIONAMENTO.
51 | UNIDADE | CAPACHO, MATERIAL: PVC; ALTURA TOTAL: 10 MM, LARGURA: 0,60 M, COMPRIMENTO: 1,00 M, COR BÁSICA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, USO INTERNO E EXTERNO.
52 | UNIDADE | CAPA ASSENTO PREFERENCIAL PCD: MATERIAL: NAPA AZUL COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA BRANCA, FRENTE E VERSO, APLICAÇÃO: ENCOSTO PARA CADEIRA, COR: VERDE OU AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA INTERNA,ELÁSTICO NAS LATERAIS, DIMENSÕES (LXA): 45 X 48 CM, PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.
53 | UNIDADE | ASSENTO PARA PESSOA OBESA COM PROFUNDIDADE DO ASSENTO MÍNIMA DE 0,47 M E MÁXIMA DE 0,51 M, MEDIDA ENTRE SUA PARTE FRONTAL E O PONTO MAIS FRONTAL DO ENCOSTO TOMADO NO EIXO DE SIMETRIA, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMA DE 0,75 M, MEDIDA ENTRE AS BORDAS LATERAIS NO TERÇO MAIS PRÓXIMO DO ENCOSTO, ALTURA DO ASSENTO MÍNIMA DE 0,41 M E MÁXIMA DE 0,45 M, MEDIDA NA SUA PARTE MAIS ALTA E FRONTAL, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL DE 2° A 5°, ÂNGULO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DE 100° A 105° E O ASSENTO DEVE SUPORTAR UMA CARGA DE 250 KG, CONFORME NBR 9050. ASSENTO E ENCOSTO FEITO DE ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO LAMINADO DE 60 A 80 MM DE ESPESSURA INDEFORMÁVEL, DENSIDADE 45 KG/M3. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 220 A 280 MM, COM APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO. ESTRUTURA FIXA TIPO LONGARINA COM 4 PÉS EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO TUBULAR ESTRUTURAL SAE 1010/1020. ESTRUTURA NA COR PRETA COM PINTURA EPOXI. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL. GARANTIA DE 01 ANO.
54 | UNIDADE | CADEIRA HOSPITALAR: CADEIRA A SER UTILIZADA POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DIFICULDADES TEMPORÁRIAS, PARA DESCANSO OU REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70 X 70 X 105 CM (C X L X A); ENCOSTO COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM; CAPACIDADE SUGERIDA MÍNIMA 120KG; RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES. ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23 COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM COURVIM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1” X 1.20MM E 1” ¼ X 1.20MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
55 | UNIDADE | BEBEDOURO ACESSÍVEL PNE; DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 570X460X480; DESIGN SUSPENSO; COMPRESSOR - GÁS ECOLÓGICO R-134A; REFIL FÁCIL TROCA FILTRO; TECLAS EM BRAILLE; JATO PARA BOCA; PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL; REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA; REFIL BACTERIOSTÁTICO: PARA CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS; DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO; SERPENTINA EXTERNA (PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO); GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA COR PRATA; TAMPO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304; 220 VOLTS OU BIVOLT, DRENO PARA LIMPEZA; RALO SIFONADO; FIXAÇÃO NA PAREDE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO: IBBL PDF 100.
56 | UNIDADE | DESCANSO PARA PÉS, MATERIAL BANDEJA: EMBORRACHADA, TIPO: AJUSTÁVEL, COR BANDEJA: PRETA, AJUSTE ALTURA: 7 A 12 CM, LARGURA: 29 CM (MÍNIMO), COMPRIMENTO: 44 CM (MÍNIMO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ANTIDERRAPANTE.
57 | UNIDADE | DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO DE PORTA, PRODUZIDO EM METAL. TRANQUETA LIVRE/OCUPADO DE FÁCIL MANUSEIO QUE POSSA SER ACIONADA COM O DORSO DA MÃO CONFORME NBR 9050. FINALIDADE DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS AMBIENTES FÍSICOS. EM SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS, QUANDO HOUVER PORTAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, RECOMENDA-SE QUE ESTE ATENDA AO PRINCÍPIO DO DESENHO UNIVERSAL.
58 | UNIDADE | MAPA TÁTIL FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTAMPADO COM O MAPA DA EDIFICAÇÃO EM ALTO RELEVO, 0,8 MM À 1,2 MM, A SER DESENVOLVIDO PELO FORNECEDOR DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA UNIDADE DO IFC. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100CM X 60CM, CANTOS ARREDONDADOS, LEGENDA E IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE CONFORME NBR 9050, COM PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL DE DIMENSÕES CORRESPONDENTES, EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. O MAPA TÁTIL DEVE SER INSTALADO À ALTURA ENTRE 0,90 M E 1,10 M, CONFORME NBR 9050 E DEVE POSSUIR UMA REENTRÂNCIA NA SUA PARTE INFERIOR COM NO MÍNIMO 0,30 M DE ALTURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE, PARA PERMITIR A APROXIMAÇÃO FRONTAL DE UMA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS.
59 | UNIDADE | MESA PARA CADEIRANTE COM INCLINAÇÃO. TAMPO: - MATERIAL- MDP DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - CANTOS ARREDONDADOS - BORDAS EM PP DE 2MM DE ESPESSURA. - ESTRUTURA: - MATERIAL- TUBO DE AÇO REDONDO, 7/8 (22,22 MM) E 1 (25,4 MM) - COM GRADIL - TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E CORROSÃO - PINTURA- EPOXI-PÓ. - PONTEIRAS- EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. - REGULAGEM DE ALTURA: - MÍNIMO 550 MM MÁXIMO 800 MM - INCLINAÇÃO: - 0 A 20°. - DIMENSÕES: - COMPRIMENTO- 900 MM. - PROFUNDIDADE - 600 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
60 | UNIDADE | BARALHO PARA CEGOS: BARALHO EDUCATIVO ADAPTADO PARA CEGOS. JOGO COMPOSTO POR 54 CARTAS, 100% PLÁSTICO, COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE.
61 | UNIDADE | BOLA FUTEBOL COM GUIZO: BOLA DE FUTSAL COM GUIZO CONSTRUÍDA COM BORRACHA BUTÍLICA, POSSUI SISTEMA DE BALANCEAMENTO COM SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COMPOSTO POR CAMADAS DE TRAMAS DE FIO SINTÉTICO. MIOLO EM CÁPSULA SIS. PESO: ENTRE 510G E 540G, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 62 E 64CM E APROXIMADAMENTE 32 GOMOS.
62 | UNIDADE | GEOPLANO: QUADRADO; EM MADEIRA OU MDF; DIMENSÕES MÍNIMAS: 30 X 25 X 1CM; 1 TABULEIRO E NO MÍNIMO 6 ELÁSTICOS OU CORDÕES COLORIDOS;
63 | UNIDADE | GLOBO TERRESTRE TÁTIL. COM 30 CM DE DIÂMETRO, UMA BASE PARA MANTER EM PÉ, E UMA CAPA TRANSPARENTE COM A TEXTURA.
64 | UNIDADE | JOGO DE DAMAS ADAPTADO COMPOSTO POR 1 CAIXA ESTOJO EM MDF TAMANHO 25 X 25 X 6 CM CUJA PARTE SUPERIOR CONTÉM O TABULEIRO DE DAMA EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CASAS E FUROS PARA ENCAIXE DAS PEÇAS. TOTAL: 24 PEÇAS.
65 | UNIDADE | JOGO DE XADREZ ADAPTADO EM BRAILLE: TABULEIRO ESTOJO ADAPTADO NO SISTEMA BRAILLE. LETRAS E NÚMEROS DO SISTEMA BRAILLE REPRESENTADOS EM FORMA DE RELEVO. ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS PEÇAS COM CAVILHAS. TOTAL 32 PEÇAS. EM MDF.
66 | UNIDADE | MALETA/BAÚ DE MATEMÁTICA: 10 JOGOS MATEMÁTICOS EM MDF, MEDINDO 43 X27X 23 CM, 2 ALÇAS DE SISAL NAS LATERAIS E FECHADO COM UM CADEADO. DEVE TER CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.
67 | UNIDADE | MALETA/BAÚ DE ALFABETIZAÇÃO: 10 JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO EM MDF, MEDINDO 43X27X23 CM, 2 ALÇAS DE SISAL NAS LATERAIS E FECHADO COM UM CADEADO. DEVE TER CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.
68 | UNIDADE | RELÓGIO DIDÁTICO: CONFECCIONADO EM MDF, IMPRESSO EM POLICROMIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240X240X6MM. PERMITE O DESENVOLVIMENTO, DE FORMA LÚDICA E DIVERTIDA, DA NOÇÃO DE SEGUNDOS, MINUTOS E HORAS.
69 | UNIDADE | SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: CONJUNTO DE 10 PEÇAS TRIDIMENSIONAIS EM ACRÍLICO DE ALTURAS DE APROXIMADAMENTE 10CM, SENDO: CUBO, PRISMA TRIANGULAR, PRISMAS PENTAGONAL E HEXAGONAL, CILINDRO, PIRÂMIDE TRIANGULAR, PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA, CONE E PIRÂMIDES DE BASE PENTAGONAL E HEXAGONAL.
70 | UNIDADE | IMPRESSORA EM BRAILLE ­ VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 100 CPS (CARACTERES POR SEGUNDOS); IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO ENTRE 120G. E 180G.; IMPRESSÃO LADO ÚNICO OU DOS DOIS LADOS (INTERPONTOS) PAINEL DE CONTROLE COM TECLAS EM RELEVO E SINTETIZADOR DE VOZ; RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 100 DPI; CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA A IMPRESSÃO DE GRÁFICOS E TEXTOS NUM MESMO DOCUMENTO; IMPRESSÃO DE CÉLULAS BRAILLE EM DIFERENTES TAMANHOS COM MAIOR OU MENOR ESPAÇAMENTO; CONEXÃO USB E ETHERNET; COMPATÍVEL COM O WINDOWS 32/64 BITS E MAC OS X; EXCLUSIVO SOFTWARE TSS – TRANSLATION SOFTWARE SUITE (LICENÇA ANUAL); CONTROLE TOTAL DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA ATRAVÉS DO SOFTWARE TSS; BIVOLT; TAMANHO: 15,8X 55,7X 27,5CM; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
71 | UNIDADE | MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE PORTÁTIL COM CAPA PROTETORA. PERMITE IMPRIMIR 25 LINHAS COM 42 CÉLULAS EM CADA PÁGINA. PODEM SER USADOS PAPEIS DE DIVERSOS TAMANHOS ATÉ, NO MÁXIMO, TAMANHO A4. POSSUI 9 TECLAS, SENDO UMA TECLA DE ESPAÇO, UMA TECLA DE RETROCESSO, UMA TECLA DE AVANÇO DE LINHA E 6 TECLAS CORRESPONDENTES AOS PONTOS. POSSUI ALÇA DE TRANSPORTE NA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA. COMPRIMENTO: 31,5 CM. LARGURA: 23,5 CM. ALTURA: 14,5 CM. PESO: APROXIMADAMENTE 4,850 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
72 | UNIDADE | ROTULADORA BRAILLE. ROTULADORA QUE MARCA COM LETRAS EM BRAILLE E CARTAS DE IMPRESSÃO. MOSTRADOR VEM COM MARCAÇÕES PARA O ALFABETO COMPLETO, SINAIS NUMÉRICOS, CONTRAÇÕES COMUMENTE USADAS​​ E SINAIS DE PONTUAÇÃO. RELEVO BRAILLE EM FITA DE VINIL DE 9 OU 12MM. LEVE E PORTÁTIL. COM DISCO BRAILLE REMOVÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
73 | UNIDADE | FITA ROTULADORA (REFIL PARA ROTULADORA BRAILLE). FITA PLÁSTICA AUTO-ADESIVA (TRANSPARENTE OU COLORIDA) PARA MARCAÇÕES EM ALTO RELEVO, ROLO COM LARGURA DE 12MM E 3M DE COMPRIMENTO. (KIT COM 3 UNIDADES)
74 | UNIDADE | MOUSE ADAPTADO COM ENTRADA PARA ACIONADORES DE PRESSÃO. MOUSE DE CONEXÃO VIA USB ADAPTADO PARA RECEBER 2(DOIS) ACIONADORES DE PRESSÃO. CONTÉM ADAPTAÇÃO DE 2(DUAS) ENTRADAS PARA ACIONADOR DE PRESSÃO E CONEXÃO PLUG MODELO P2 FÊMEA. PERMITE AO USUÁRIO SUBSTITUIR O CLICK PADRÃO DE UM MOUSE CONVENCIONAL, TECLA DA ESQUERDA OU TECLA DA DIREITA, PELO CLICK DO ACIONADOR. ACOMPANHA ACIONADOR DE PRESSÃO PARA MOUSE, UTILIZADO PARA AUXILIAR USUÁRIOS COM DIFICULDADES MOTORAS E SUBSTITUIR O CLICK DO MOUSE. FORMATO RETANGULAR. TAMPA COLORIDA NÃO REMOVÍVEL, CABO COM PLUGUE PADRÃO P2 MACHO (PARA CONEXÃO A MOUSES ADAPTADOS). FÁCIL ATIVAÇÃO. NÃO USA PILHAS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 11,5CM, LARGURA 7,5CM, ALTURA 4,5CM CONTANDO COM O PÉ.
75 | UNIDADE | MOUSE VERTICAL PARA DESTRO COM FIO; POSSUI TECLA DE ROLAGEM; POSSUI 6 BOTÕES DE ACIONAMENTO; PLUG&PLAY; COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC OS X; FÁCIL INSTALAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE INSTALAR NENHUM DRIVER.
76 | UNIDADE | TECLADO BAIXA VISÃO: PADRÃO PORTUGUÊS BRASIL ABNT/ 85 TECLAS GRANDES E COLORIDAS/ TECLAS DE FUNÇÃO F1 E F2/ CARACTERES COM IMPRESSÃO ULTRA GRANDES/ PODE SER USADO COM TECLADO COLMEIA/ CONEXÃO USB/ COMPATÍVEL COM MAC, WINDONS/ XP/ DIMENSÃO: 436 X 200 X30MM / COMPRIMENTO DO CABO 1,5M.
77 | UNIDADE | TECLADO COM COLMEIA ACRÍLICA:TECLADO E MÁSCARA ACRÍLICA COM ORIFÍCIOS DE APROXIMADAMENTE 16 MM DE DIÂMETRO, PROJETADOS PARA A PASSAGEM DO DEDO DE UM ADULTO. COLMEIA ACRÍLICA COM 3MM DE ESPESSURA. TECLADO PADRÃO ANBT-2, 107 TECLAS, PLUG AND PLAY E CONEXÃO USB. CABO USB DE APROX. 1,30M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TECLADO: 44X15X2,2CM.
78 | UNIDADE | TECLADO AMPLIADO E ADAPTADO EM BRAILLE: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: LINHA BRAILLE, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: COM FIO.

## Lista de Itens
Valor estimado para 2026 |  | Item Lista de Compras | Descrição | Unidade de Medida | Pedido mínimo | Valor Estimado Atualizado | Quantidade | Valor Total Estimado
|  |  | Total Registrado |  |  |  |  | 0
541.67 | 0 | 1 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - QUE ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR9050. COMPATÍVEL COM VÁLVULAS DE DESCARGA DECA. | UNIDADE |  | 541.67 | 0 | 0
719.2 | 0 | 2 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA – QUE ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR9050. COMPATÍVEL COM VÁLVULAS DE DESCARGA DOCOL. | UNIDADE |  | 719.2 | 0 | 0
469.97 | 0 | 3 | KIT ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIOS PNE: ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL. VISA DISPONIBILIZAR QUE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POSSAM PEDIR AUXÍLIO EM CASO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIAS. SISTEMA CONSTITUÍDO POR SIRENE DE SONORIZAÇÃO INTERMITENTE E STROBE LIGHT, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FONTE: (FULL RANGE), ENTRADA 100 A 240 VAC, 50/60 HZ, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO, TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA(9 VDC/500 MA); STROBE LIGHT: TENSÃO DE 12 VDC. 20 MA, FREQUÊNCIA DE FLASH 120/RPM; ALARME SONORO: TENSÃO DE 12VCC, CONSUMO MÉDIO DE 100 MA, A SER INSTALADO EM ATÉ 20 METROS DA BOTOEIRA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL; TRANSMISSOR (RF): ALIMENTADO POR BATERIA ALCALINA 9V, A SER COLADA COM FITA DUPLA FACE, CONFORME PROJETO, JUNTO AO VASO SANITÁRIO; | UNIDADE |  | 469.97 | 0 | 0
234.98 | 0 | 4 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 70 CM. DEVEM RESISTIR A UM ESFORÇO MÍNIMO DE 150 KG NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO DA BARRA, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES OU FISSURAS. TER EMPUNHADURA COM SEÇÃO TRANSVERSAL ENTRE 30 MM E 45 MM E UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40 MM ENTRE SUA BASE DE SUPORTE ATÉ A FACE INTERNA DA BARRA. SUAS EXTREMIDADES DEVEM TER DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO ATÉ O PONTO DE FIXAÇÃO COM FORMATO RECURVADO. | UNIDADE |  | 234.98 | 0 | 0
154.6 | 0 | 5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 40 CM. DEVEM RESISTIR A UM ESFORÇO MÍNIMO DE 150 KG NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO DA BARRA, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES OU FISSURAS. TER EMPUNHADURA COM SEÇÃO TRANSVERSAL ENTRE 30 MM E 45 MM E UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40 MM ENTRE SUA BASE DE SUPORTE ATÉ A FACE INTERNA DA BARRA. SUAS EXTREMIDADES DEVEM TER DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO ATÉ O PONTO DE FIXAÇÃO COM FORMATO RECURVADO. | UNIDADE |  | 154.6 | 0 | 0
136.04 | 0 | 6 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 30 À 45MM, ATENDENDO À NBR 9050; MATERIAL: INOX 304; TAMANHO DE 40CM; DISTÂNCIA ENTRE A PAREDE: 40MM. | UNIDADE |  | 136.04 | 0 | 0
908.86 | 0 | 7 | BANCO ARTICULADO PARA BOX ACESSÍVEL COM CANTOS ARREDONDADOS. PRODUZIDO EM AÇO INOX 304 POLIDO. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M. O BANCO E OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DEVEM SUPORTAR UM ESFORÇO DE 150 KG. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. | UNIDADE |  | 908.86 | 0 | 0
241.97 | 0 | 8 | ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO DE 7,5CM. ASSENTO PARA BACIA DE DEFICIENTE FÍSICO SEM ABERTURA FRONTAL CONFORME NBR9050. COM TAMPA. COR BRANCA. DEVE SER COMPATÍVEL COM SANITÁRIOS OVAIS. FABRICADO EM POLIETILENO. | UNIDADE |  | 241.97 | 0 | 0
667.69 | 0 | 9 | BACIA SANITÁRIA PNE, MODELO ACESSO SEM ABERTURA FRONTAL (CONFORME NBR 9050), FORMATO OVAL, MATERIAL: LOUÇA, NÃO ACOMPANHA ASSENTO SANITÁRIO, ALTURA DE 43 A 45CM. COR BRANCA. SEM CAIXA ACOPLADA. | UNIDADE |  | 667.69 | 0 | 0
165.32 | 0 | 10 | APOIO PARA OS PÉS, FINALIDADE: ATENDER PESSOAS COM BAIXA ESTATURA NO USO DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DIMENSÕES MÍNIMAS: A:17CM, L:40CM, C:26CM. MARCA REFERÊNCIA: DICROK. | UNIDADE |  | 165.32 | 0 | 0
180.21 | 0 | 11 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO EM METAL CROMADO. CONEXÃO DE ENTRADA DE 1/2" OU 3/4" A SER INFORMADO PELO DEMANDANTE NO MOMENTO DO PEDIDO. FLEXÍVEL MAIOR QUE 1,0 M. | UNIDADE |  | 180.21 | 0 | 0
342.95 | 0 | 12 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA SER INSTALADO NA PAREDE. EM CERÂMICA ESMALTADA BRANCA E COMPATÍVEL COM TORNEIRA DE BANCADA. DIMENSÕES: 40X30CM. COR BRANCA. | UNIDADE |  | 342.95 | 0 | 0
243.65 | 0 | 13 | TORNEIRA BANHEIRO PNE DEFICIENTE. CONFORME NBR 9050.TORNEIRA CLINICA DE MESA BICA BAIXA, ROBUSTA E REFORÇADA PARA USO PÚBLICO E PROFISSIONAL. POSSUI ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, COM AREJADOR E FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FABRICADA EM METAL CROMADO. | UNIDADE |  | 243.65 | 0 | 0
41.26 | 0 | 14 | CABIDES LAVATÓRIO/SANITÁRIOS. CABIDE DE UM GANCHO DE METAL PARA BWC, CAPACIDADE DE PESO 10KG. COM PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO. REFERÊNCIA DOCOL IDEA. | UNIDADE |  | 41.26 | 0 | 0
66.18 | 0 | 15 | PORTA OBJETOS LAVATÓRIO. PRATELEIRA RETA DE VIDRO, COM SUPORTE INJETADO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 40CMX10CM, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 5KG | UNIDADE |  | 66.18 | 0 | 0
167.93 | 0 | 16 | ARANHA COM MOLA TFF 5, RECEPTOR DE LÁPIS, PINCEL OU CANETA, BILATERAL, PROJETADA EM TUBOS DE SILICONE E CARBONO FLEXÍVEL, PRÉ-MOLDADO E AJUSTÁVEL PARA APOIAR PEQUENAS ÁREAS, MINIMIZAR O CONTATO COM A PELE E PRESERVAR ÁREAS SENSITIVAS. TAMANHOS P/M/G. | UNIDADE |  | 167.93 | 0 | 0
306.39 | 0 | 17 | ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO DOBRÁVEL COM 3 BARRAS ADULTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; PINO; REBITE; MANOPLA E CONEXÕES DE POLIPROPILENO; TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 7/8 - EM ARCO NAS LATERAIS, COM MANOPLAS. 8 REGULAGENS DE ALTURA. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. | UNIDADE |  | 306.39 | 0 | 0
159.91 | 0 | 18 | BENGALA GUIA DOBRÁVEL, MATERIAL: ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA PARA TRANSPORTE, DOBRÁVEL EM 4 PARTES, TAMANHO MÍNIMO: 1, 20 M. | UNIDADE |  | 159.91 | 0 | 0
123.68 | 0 | 19 | BENGALA DOBRÁVEL QUATRO PONTAS COM ALÇA PARA TRANSPORTE: PRODUTO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL, QUATRO PONTOS INFERIORES OFERECENDO BASE DE SUSTENTAÇÃO. COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,50 A 2,00M. | UNIDADE |  | 123.68 | 0 | 0
77.92 | 0 | 20 | CADERNO DE PAUTA AMPLIADA, PARA VISÃO AMPLIADA, DE 75 A 100 FOLHAS, FORMATO A4, COM ESPIRAL, CAPA DURA | UNIDADE |  | 77.92 | 0 | 0
24.18 | 0 | 21 | CADERNO CALIGRAFIA COM CAPA DURA, 96 FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA OU ESPIRAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 200 X 275MM. | UNIDADE |  | 24.18 | 0 | 0
118.73 | 0 | 22 | CALCULADORA SONORA COM VOZ SINTETIZADA EM PORTUGUÊS, TELA LCD GRANDE 5,0 CM X 1,2 CM, 8 DÍGITOS EM TAMANHO GRANDE, TECLAS COBERTAS EM PLÁSTICO, DE 0-9, MÚLTIPLAS FUNÇÕES/TECLA LIGA DESLIGA/ALARME, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14,5 X 12,5 X 3,0 CM, FONTE DE ENERGIA: PILHA, QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO. | UNIDADE |  | 118.73 | 0 | 0
61.83 | 0 | 23 | ENGROSSADOR EM DISCO/LÁPIS: CONJUNTO COM PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 6 MILÍMETROS DE DIÂMETRO E ESPESSURA; DISCOS COM 20, 26, 32, 38 E 42 MILÍMETROS. | UNIDADE |  | 61.83 | 0 | 0
290.19 | 0 | 24 | FACILITADOR DE PUNHO/POLEGAR TFF4: ÓRTESE MEMBRO SUPERIOR, POSIÇÃO: MÃO DIREITA, TIPO: SUPORTE RECEPTOR ARANHA MOLA P/ LÁPIS, PINCEL, TAMANHO: FEITO SOB MEDIDA. | UNIDADE |  | 290.19 | 0 | 0
469.97 | 0 | 25 | LUPA DE APOIO COM SUPORTE, AMPLIAÇÃO DE 6X, 20 DIOPTRIAS, ALTA AMPLIAÇÃO, LENTES DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM, ASFÉRICA, COM REVESTIMENTO RESISTENTE À RISCOS. | UNIDADE |  | 469.97 | 0 | 0
110.08 | 0 | 26 | LUPA EM RÉGUA COM AUMENTO MÍNIMO DE 2X, MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES (LXAXC): 2CM X 1CM X 19CM. | UNIDADE |  | 110.08 | 0 | 0
56.67 | 0 | 27 | LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 4X, CABO DE PLÁSTICO ABS, LENTE DE VIDRO MINERAL COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE DIÂMETRO | UNIDADE |  | 56.67 | 0 | 0
1793.29 | 0 | 28 | LUPA ELETRÔNICA DIGITAL PORTÁTIL: AMPLIAÇÃO DE 2 A 32X DO OBJETO, TEXTO, IMAGEM. TELA LCD DE 4,3″ DE ALTA DEFINIÇÃO (800X480). TEMPO DE TRABALHO MÍNIMO DE 4 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 1793.29 | 0 | 0
98.94 | 0 | 29 | BANNER ESCOLAR ALFABETO LIBRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60X80CM. MATERIAL LONA. APLICAÇÃO INTERNA (BANNER). FORMATO: 60 X 80 CM. COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFECÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTOS POSSÍVEIS: TUBETES, PONTEIRAS, BARBANTE, SARRAFEAMENTO DE MADEIRA, ILHOSES (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 CM ENTRE ELES) DE 3 CM, COSTURA E COLA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. | UNIDADE |  | 98.94 | 0 | 0
160.77 | 0 | 30 | MAPA POLÍTICO DO BRASIL EM LIBRAS - COM OS SINAIS DOS ESTADOS. MATERIAL LONA. APLICAÇÃO INTERNA (BANNER). FORMATO: 90 X 120 CM. COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFECÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTOS POSSÍVEIS: TUBETES, PONTEIRAS, BARBANTE, SARRAFEAMENTO DE MADEIRA, ILHOSES (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 CM ENTRE ELES) DE 3 CM, COSTURA E COLA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. | UNIDADE |  | 160.77 | 0 | 0
222.62 | 0 | 31 | PLANO INCLINADO - SUPORTE PARA LEITURA EM MDF; MULTIPOSIÇÕES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 35 X 28 CM, COM ATÉ 5 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE. | UNIDADE |  | 222.62 | 0 | 0
153.97 | 0 | 32 | PLANO INCLINADO PARA ESCRITA, MATERIAL MDF, MEDIDAS MÍNIMAS 32 X 33,5 X 18 CM (L X P X A). PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA. ACOMPANHA APAGADOR. LAYOUT MULTIÚSO (BASE QUADRO BRANCO PARA ESCRITA E/OU PORTA OBJETOS). | UNIDADE |  | 153.97 | 0 | 0
247.35 | 0 | 33 | PULSEIRA DE PESO M, CONFECCIONADA EM TECIDO ALMOFADADO E VELCRO, COM LARGURA MENOR 25 CM, LARGURA MAIOR 35 CM, ALTURA NAS EXTREMIDADES DE 16,5 CM, ALTURA CENTRAL DE 16,5 CM, PESOS CILÍNDRICOS INTERCAMBIÁVEIS, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. PESO APROXIMADO DE 640 GRAMAS. | UNIDADE |  | 247.35 | 0 | 0
53.26 | 0 | 34 | PUNÇÃO EM POLIPROPILENO PARA ESCRITA BRAILLE: FORMATO BOLINHA; CAPA PROTETORA PARA PONTA; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PONTA EM AÇO INOX; DIMENSÕES: 7 X 2,5 CM. | UNIDADE |  | 53.26 | 0 | 0
105.13 | 0 | 35 | PAPEL BRAILLE: 500 FOLHAS DE PAPEL A4 : 21 X 29,7 CM OFF SET/SULFITE 120 GRAMAS PARA ESCRITA BRAILLE COM REGLETES POR SISTEMA DE PUNÇÃO. | UNIDADE |  | 105.13 | 0 | 0
214.27 | 0 | 36 | REGLETE - DEFICIENTE VISUAL. REGLETE DE MESA COM PUNÇÃO E PRANCHETA. REGLETE DE ALUMÍNIO COM MADEIRA E PUNÇÃO PARA A ESCRITA MANUAL EM BRAILLE. DIMENSÕES 21,0 X 4,0 CM. PRANCHETA EM MDF COM ENCAIXES NA LATERAL, FIXADOR DE METAL, MEDIDAS (33,0 X 20,0 CM). REGLETE COM 4 LINHAS E 27 CELAS. | UNIDADE |  | 214.27 | 0 | 0
143.81 | 0 | 37 | REGLETE DE BOLSO: EM ALUMÍNIO CONTENDO PINOS NAS CELAS PARA ENCAIXAR A COORDENADA DO PAPEL. COM 24 CELAS E 4 LINHAS. | UNIDADE |  | 143.81 | 0 | 0
90.29 | 0 | 38 | TESOURA MOLA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, FIO INOX E TUBO EMBORRACHADO, TAMANHO ÚNICO. | UNIDADE |  | 90.29 | 0 | 0
243.65 | 0 | 39 | TABULEIRO MOTOR PARA LETRA CURSIVA: PLACA EM MADEIRA OU MDF EM QUE CONSTAM AS LETRAS EM CANALETAS PARA TRABALHAR OS TRAÇADOS. ACOMPANHA SIMULADOR DE LÁPIS QUE NÃO ESCREVE. MEDIDAS MÍNIMAS: 200 X 275MM. | UNIDADE |  | 243.65 | 0 | 0
49.47 | 0 | 40 | GUIA DE ASSINATURA PARA DEFICIENTES VISUAIS: GUIA DE ASSINATURA EM ALUMÍNIO PARA DEFICIENTES VISUAIS COM ANTIDERRAPANTE. MEDIDAS: 12,5 X 3,5 X 0,1 CM PARTE VAZADA: 10 X 1 CM. | UNIDADE |  | 49.47 | 0 | 0
115.09 | 0 | 41 | PISO TÁTIL EM BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL, DIRECIONAL E/OU ALERTA, 250 X 250 X 5 MM, COR A DEFINIR, ABNT NBR 9050 (CADA METRO QUADRADO EQUIVALE A 16 UNIDADES). | M2 |  | 115.09 | 0 | 0
779.15 | 0 | 42 | COLA DE CONTATO EXTRA PARA APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO, LATA DE 14KG. | UNIDADE |  | 779.15 | 0 | 0
95.24 | 0 | 43 | FAIXA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTAS OU PAREDES DE VIDRO. COR: VERDE OU VERMELHA. COM 50 MM DE LARGURA. ROLO DE 30M. | UNIDADE |  | 95.24 | 0 | 0
22.26 | 0 | 44 | PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃOS EM AÇO INOX 304, PINTURA ESPECIAL, GRAVADA EM ALTO RELEVO E BRAILLE, COM AS PALAVRAS INÍCIO E FIM, MEDINDO 10X3CM, LETRA E PONTO EM INOX, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE. | UNIDADE |  | 22.26 | 0 | 0
56.89 | 0 | 45 | PLACA TÁTIL. ACRÍLICO EM ALTO-RELEVO E EM BRAILLE. DESCRIÇÃO: PROJETO E EXECUÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PARA PORTAS. MATERIAL: ACRÍLICO. CANTOS ARREDONDADOS. MEDIDA PADRÃO DE 20X8CM, PODENDO VARIAR +/- 10CM NAS DUAS DIMENSÕES, PARA SE ADEQUAR AO TEXTO NECESSÁRIO. ESPESSURA: 4MM. CORES DAS LETRAS EM ALTO-RELEVO 1MM: BRANCO, PRETO, VERMELHO OU VERDE. COR DO TEXTO CORRESPONDENTE EM BRAILLE COM DOTS (CONFORME NORMA ABNT NBR 9050/04): INOX. FUNDO DA PLACA: BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO OU CRISTAL. SUJEITO À APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, E POSTERIOR EXECUÇÃO. FIXAÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE. | UNIDADE |  | 56.89 | 0 | 0
828.62 | 0 | 46 | PLACA EM METAL. (INDICATIVA). VAGA ESPECIAL DE ESTACIONAMENTO, COM ESCRITA: VAGA EXCLUSIVA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGUINDO O PADRÃO DA NBR 9050. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE, COM PINTURA ANTICORROSÃO, MATERIAL: CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, ESPESSURA: 1 (UM) MILÍMETRO, VERSO DA PLACA NA COR PRETA FOSCA OU SEMIFOSCA, TAMANHO 50CM X 70CM, COM POSTE FIXAÇÃO PLACA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, ALTURA: 3,50 M, DIÂMETRO: 6,03 CM, FIXAÇÃO PLACA: BRAÇADEIRA COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO TRÂNSITO, DUAS HASTES SOLDADAS EM X À BASE PARA FIXAÇÃO NO SOLO, ACABAMENTO: ESMALTADO FOSCO, COR: PRETO. | UNIDADE |  | 828.62 | 0 | 0
358.65 | 0 | 47 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA RESERVADA PARA IDOSO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. SINAL DE REGULAMENTAÇÃO R-6B "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR E A LEGENDA "IDOSO" CONFORME ANEXO I DA RESOLUÇÃO 303/2008 DO CONTRAN. ACOMPANHA POSTE DE FIXAÇÃO PARA PLACAS - TUBO DE 2" GALVANIZADO COM 3M DE ALTURA E ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA PLACAS - CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO. INCLUSOS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. | UNIDADE |  | 358.65 | 0 | 0
22.26 | 0 | 48 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO: CONSISTE EM ANEL DE BORRACHA UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NORMA NBR 9050. DIÂMETROS DE 1.1/2", 1.3/4" OU 2", A SER DEFINIDO PELA SOLICITANTE NO MOMENTO DO EMPENHO. | UNIDADE |  | 22.26 | 0 | 0
8.66 | 0 | 49 | SINALIZAÇÃO VISUAL DEGRAUS DE ESCADA: SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS OU ESCADA, UTILIZADO NAS BORDAS DOS PISOS E COM COR CONTRASTANTE COM O DO ACUAMENTO, APLICADO SOBRE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS LATERAIS; POSSUI COSTATO EMBORRACHADO E GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO NA GRAMATURA 60, MEDINDO 3X20CM, FIXADO COM FITA AUTOADESIVA, COR AMARELO. | UNIDADE |  | 8.66 | 0 | 0
43.3 | 0 | 50 | MAÇANETA PARA PORTA: MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA COM PELO MENOS 100 MM DE COMPRIMENTO E ACABAMENTO SEM ARESTAS E RECURVADO NA EXTREMIDADE APRESENTANDO UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40 MM DA SUPERFÍCIE DA PORTA CONFORME NBR 9050. FINALIDADE DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS AMBIENTES FÍSICOS. OS ELEMENTOS DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA DE PORTAS DEVEM POSSUIR FORMATO DE FÁCIL PEGA, NÃO EXIGINDO FIRMEZA, PRECISÃO OU TORÇÃO DO PULSO PARA SEU ACIONAMENTO. | UNIDADE |  | 43.3 | 0 | 0
110.82 | 0 | 51 | CAPACHO, MATERIAL: PVC; ALTURA TOTAL: 10 MM, LARGURA: 0,60 M, COMPRIMENTO: 1,00 M, COR BÁSICA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, USO INTERNO E EXTERNO. | UNIDADE |  | 110.82 | 0 | 0
103.89 | 0 | 52 | CAPA ASSENTO PREFERENCIAL PCD: MATERIAL: NAPA AZUL COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA BRANCA, FRENTE E VERSO, APLICAÇÃO: ENCOSTO PARA CADEIRA, COR: VERDE OU AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA INTERNA,ELÁSTICO NAS LATERAIS, DIMENSÕES (LXA): 45 X 48 CM, PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050. | UNIDADE |  | 103.89 | 0 | 0
1422.26 | 0 | 53 | ASSENTO PARA PESSOA OBESA COM PROFUNDIDADE DO ASSENTO MÍNIMA DE 0,47 M E MÁXIMA DE 0,51 M, MEDIDA ENTRE SUA PARTE FRONTAL E O PONTO MAIS FRONTAL DO ENCOSTO TOMADO NO EIXO DE SIMETRIA, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMA DE 0,75 M, MEDIDA ENTRE AS BORDAS LATERAIS NO TERÇO MAIS PRÓXIMO DO ENCOSTO, ALTURA DO ASSENTO MÍNIMA DE 0,41 M E MÁXIMA DE 0,45 M, MEDIDA NA SUA PARTE MAIS ALTA E FRONTAL, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL DE 2° A 5°, ÂNGULO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DE 100° A 105° E O ASSENTO DEVE SUPORTAR UMA CARGA DE 250 KG, CONFORME NBR 9050. ASSENTO E ENCOSTO FEITO DE ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO LAMINADO DE 60 A 80 MM DE ESPESSURA INDEFORMÁVEL, DENSIDADE 45 KG/M3. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 220 A 280 MM, COM APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO. ESTRUTURA FIXA TIPO LONGARINA COM 4 PÉS EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO TUBULAR ESTRUTURAL SAE 1010/1020. ESTRUTURA NA COR PRETA COM PINTURA EPOXI. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL. GARANTIA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 1422.26 | 0 | 0
1502.63 | 0 | 54 | CADEIRA HOSPITALAR: CADEIRA A SER UTILIZADA POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DIFICULDADES TEMPORÁRIAS, PARA DESCANSO OU REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70 X 70 X 105 CM (C X L X A); ENCOSTO COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM; CAPACIDADE SUGERIDA MÍNIMA 120KG; RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES. ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23 COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM COURVIM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1” X 1.20MM E 1” ¼ X 1.20MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 1502.63 | 0 | 0
2444.73 | 0 | 55 | BEBEDOURO ACESSÍVEL PNE; DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 570X460X480; DESIGN SUSPENSO; COMPRESSOR - GÁS ECOLÓGICO R-134A; REFIL FÁCIL TROCA FILTRO; TECLAS EM BRAILLE; JATO PARA BOCA; PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL; REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA; REFIL BACTERIOSTÁTICO: PARA CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS; DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO; SERPENTINA EXTERNA (PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO); GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA COR PRATA; TAMPO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304; 220 VOLTS OU BIVOLT, DRENO PARA LIMPEZA; RALO SIFONADO; FIXAÇÃO NA PAREDE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO: IBBL PDF 100. | UNIDADE |  | 2444.73 | 0 | 0
141.7 | 0 | 56 | DESCANSO PARA PÉS, MATERIAL BANDEJA: EMBORRACHADA, TIPO: AJUSTÁVEL, COR BANDEJA: PRETA, AJUSTE ALTURA: 7 A 12 CM, LARGURA: 29 CM (MÍNIMO), COMPRIMENTO: 44 CM (MÍNIMO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ANTIDERRAPANTE. | UNIDADE |  | 141.7 | 0 | 0
65.43 | 0 | 57 | DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO DE PORTA, PRODUZIDO EM METAL. TRANQUETA LIVRE/OCUPADO DE FÁCIL MANUSEIO QUE POSSA SER ACIONADA COM O DORSO DA MÃO CONFORME NBR 9050. FINALIDADE DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS AMBIENTES FÍSICOS. EM SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS, QUANDO HOUVER PORTAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, RECOMENDA-SE QUE ESTE ATENDA AO PRINCÍPIO DO DESENHO UNIVERSAL. | UNIDADE |  | 65.43 | 0 | 0
4031.83 | 0 | 58 | MAPA TÁTIL FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTAMPADO COM O MAPA DA EDIFICAÇÃO EM ALTO RELEVO, 0,8 MM À 1,2 MM, A SER DESENVOLVIDO PELO FORNECEDOR DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA UNIDADE DO IFC. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100CM X 60CM, CANTOS ARREDONDADOS, LEGENDA E IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE CONFORME NBR 9050, COM PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL DE DIMENSÕES CORRESPONDENTES, EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. O MAPA TÁTIL DEVE SER INSTALADO À ALTURA ENTRE 0,90 M E 1,10 M, CONFORME NBR 9050 E DEVE POSSUIR UMA REENTRÂNCIA NA SUA PARTE INFERIOR COM NO MÍNIMO 0,30 M DE ALTURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE, PARA PERMITIR A APROXIMAÇÃO FRONTAL DE UMA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS. | UNIDADE |  | 4031.83 | 0 | 0
1181.1 | 0 | 59 | MESA PARA CADEIRANTE COM INCLINAÇÃO. TAMPO: - MATERIAL- MDP DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - CANTOS ARREDONDADOS - BORDAS EM PP DE 2MM DE ESPESSURA. - ESTRUTURA: - MATERIAL- TUBO DE AÇO REDONDO, 7/8 (22,22 MM) E 1 (25,4 MM) - COM GRADIL - TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E CORROSÃO - PINTURA- EPOXI-PÓ. - PONTEIRAS- EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. - REGULAGEM DE ALTURA: - MÍNIMO 550 MM MÁXIMO 800 MM - INCLINAÇÃO: - 0 A 20°. - DIMENSÕES: - COMPRIMENTO- 900 MM. - PROFUNDIDADE - 600 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 1181.1 | 0 | 0
137.9 | 0 | 60 | BARALHO PARA CEGOS: BARALHO EDUCATIVO ADAPTADO PARA CEGOS. JOGO COMPOSTO POR 54 CARTAS, 100% PLÁSTICO, COM INSCRIÇÃO EM BRAILLE. | UNIDADE |  | 137.9 | 0 | 0
391.81 | 0 | 61 | BOLA FUTEBOL COM GUIZO: BOLA DE FUTSAL COM GUIZO CONSTRUÍDA COM BORRACHA BUTÍLICA, POSSUI SISTEMA DE BALANCEAMENTO COM SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COMPOSTO POR CAMADAS DE TRAMAS DE FIO SINTÉTICO. MIOLO EM CÁPSULA SIS. PESO: ENTRE 510G E 540G, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 62 E 64CM E APROXIMADAMENTE 32 GOMOS. | UNIDADE |  | 391.81 | 0 | 0
119.97 | 0 | 62 | GEOPLANO: QUADRADO; EM MADEIRA OU MDF; DIMENSÕES MÍNIMAS: 30 X 25 X 1CM; 1 TABULEIRO E NO MÍNIMO 6 ELÁSTICOS OU CORDÕES COLORIDOS; | UNIDADE |  | 119.97 | 0 | 0
391.81 | 0 | 63 | GLOBO TERRESTRE TÁTIL. COM 30 CM DE DIÂMETRO, UMA BASE PARA MANTER EM PÉ, E UMA CAPA TRANSPARENTE COM A TEXTURA. | UNIDADE |  | 391.81 | 0 | 0
164.16 | 0 | 64 | JOGO DE DAMAS ADAPTADO COMPOSTO POR 1 CAIXA ESTOJO EM MDF TAMANHO 25 X 25 X 6 CM CUJA PARTE SUPERIOR CONTÉM O TABULEIRO DE DAMA EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CASAS E FUROS PARA ENCAIXE DAS PEÇAS. TOTAL: 24 PEÇAS. | UNIDADE |  | 164.16 | 0 | 0
318.84 | 0 | 65 | JOGO DE XADREZ ADAPTADO EM BRAILLE: TABULEIRO ESTOJO ADAPTADO NO SISTEMA BRAILLE. LETRAS E NÚMEROS DO SISTEMA BRAILLE REPRESENTADOS EM FORMA DE RELEVO. ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS PEÇAS COM CAVILHAS. TOTAL 32 PEÇAS. EM MDF. | UNIDADE |  | 318.84 | 0 | 0
573.77 | 0 | 66 | MALETA/BAÚ DE MATEMÁTICA: 10 JOGOS MATEMÁTICOS EM MDF, MEDINDO 43 X27X 23 CM, 2 ALÇAS DE SISAL NAS LATERAIS E FECHADO COM UM CADEADO. DEVE TER CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. | UNIDADE |  | 573.77 | 0 | 0
556.32 | 0 | 67 | MALETA/BAÚ DE ALFABETIZAÇÃO: 10 JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO EM MDF, MEDINDO 43X27X23 CM, 2 ALÇAS DE SISAL NAS LATERAIS E FECHADO COM UM CADEADO. DEVE TER CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. | UNIDADE |  | 556.32 | 0 | 0
49.47 | 0 | 68 | RELÓGIO DIDÁTICO: CONFECCIONADO EM MDF, IMPRESSO EM POLICROMIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240X240X6MM. PERMITE O DESENVOLVIMENTO, DE FORMA LÚDICA E DIVERTIDA, DA NOÇÃO DE SEGUNDOS, MINUTOS E HORAS. | UNIDADE |  | 49.47 | 0 | 0
1008.9 | 0 | 69 | SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: CONJUNTO DE 10 PEÇAS TRIDIMENSIONAIS EM ACRÍLICO DE ALTURAS DE APROXIMADAMENTE 10CM, SENDO: CUBO, PRISMA TRIANGULAR, PRISMAS PENTAGONAL E HEXAGONAL, CILINDRO, PIRÂMIDE TRIANGULAR, PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA, CONE E PIRÂMIDES DE BASE PENTAGONAL E HEXAGONAL. | UNIDADE |  | 1008.9 | 0 | 0
30134.76 | 0 | 70 | IMPRESSORA EM BRAILLE ­ VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 100 CPS (CARACTERES POR SEGUNDOS); IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO ENTRE 120G. E 180G.; IMPRESSÃO LADO ÚNICO OU DOS DOIS LADOS (INTERPONTOS) PAINEL DE CONTROLE COM TECLAS EM RELEVO E SINTETIZADOR DE VOZ; RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 100 DPI; CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA A IMPRESSÃO DE GRÁFICOS E TEXTOS NUM MESMO DOCUMENTO; IMPRESSÃO DE CÉLULAS BRAILLE EM DIFERENTES TAMANHOS COM MAIOR OU MENOR ESPAÇAMENTO; CONEXÃO USB E ETHERNET; COMPATÍVEL COM O WINDOWS 32/64 BITS E MAC OS X; EXCLUSIVO SOFTWARE TSS – TRANSLATION SOFTWARE SUITE (LICENÇA ANUAL); CONTROLE TOTAL DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA ATRAVÉS DO SOFTWARE TSS; BIVOLT; TAMANHO: 15,8X 55,7X 27,5CM; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 30134.76 | 0 | 0
8904.63 | 0 | 71 | MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE PORTÁTIL COM CAPA PROTETORA. PERMITE IMPRIMIR 25 LINHAS COM 42 CÉLULAS EM CADA PÁGINA. PODEM SER USADOS PAPEIS DE DIVERSOS TAMANHOS ATÉ, NO MÁXIMO, TAMANHO A4. POSSUI 9 TECLAS, SENDO UMA TECLA DE ESPAÇO, UMA TECLA DE RETROCESSO, UMA TECLA DE AVANÇO DE LINHA E 6 TECLAS CORRESPONDENTES AOS PONTOS. POSSUI ALÇA DE TRANSPORTE NA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA. COMPRIMENTO: 31,5 CM. LARGURA: 23,5 CM. ALTURA: 14,5 CM. PESO: APROXIMADAMENTE 4,850 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 8904.63 | 0 | 0
803.89 | 0 | 72 | ROTULADORA BRAILLE. ROTULADORA QUE MARCA COM LETRAS EM BRAILLE E CARTAS DE IMPRESSÃO. MOSTRADOR VEM COM MARCAÇÕES PARA O ALFABETO COMPLETO, SINAIS NUMÉRICOS, CONTRAÇÕES COMUMENTE USADAS​​ E SINAIS DE PONTUAÇÃO. RELEVO BRAILLE EM FITA DE VINIL DE 9 OU 12MM. LEVE E PORTÁTIL. COM DISCO BRAILLE REMOVÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNIDADE |  | 803.89 | 0 | 0
197.88 | 0 | 73 | FITA ROTULADORA (REFIL PARA ROTULADORA BRAILLE). FITA PLÁSTICA AUTO-ADESIVA (TRANSPARENTE OU COLORIDA) PARA MARCAÇÕES EM ALTO RELEVO, ROLO COM LARGURA DE 12MM E 3M DE COMPRIMENTO. (KIT COM 3 UNIDADES) | UNIDADE |  | 197.88 | 0 | 0
431.64 | 0 | 74 | MOUSE ADAPTADO COM ENTRADA PARA ACIONADORES DE PRESSÃO. MOUSE DE CONEXÃO VIA USB ADAPTADO PARA RECEBER 2(DOIS) ACIONADORES DE PRESSÃO. CONTÉM ADAPTAÇÃO DE 2(DUAS) ENTRADAS PARA ACIONADOR DE PRESSÃO E CONEXÃO PLUG MODELO P2 FÊMEA. PERMITE AO USUÁRIO SUBSTITUIR O CLICK PADRÃO DE UM MOUSE CONVENCIONAL, TECLA DA ESQUERDA OU TECLA DA DIREITA, PELO CLICK DO ACIONADOR. ACOMPANHA ACIONADOR DE PRESSÃO PARA MOUSE, UTILIZADO PARA AUXILIAR USUÁRIOS COM DIFICULDADES MOTORAS E SUBSTITUIR O CLICK DO MOUSE. FORMATO RETANGULAR. TAMPA COLORIDA NÃO REMOVÍVEL, CABO COM PLUGUE PADRÃO P2 MACHO (PARA CONEXÃO A MOUSES ADAPTADOS). FÁCIL ATIVAÇÃO. NÃO USA PILHAS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 11,5CM, LARGURA 7,5CM, ALTURA 4,5CM CONTANDO COM O PÉ. | UNIDADE |  | 431.64 | 0 | 0
133.46 | 0 | 75 | MOUSE VERTICAL PARA DESTRO COM FIO; POSSUI TECLA DE ROLAGEM; POSSUI 6 BOTÕES DE ACIONAMENTO; PLUG&PLAY; COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC OS X; FÁCIL INSTALAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE INSTALAR NENHUM DRIVER. | UNIDADE |  | 133.46 | 0 | 0
239.93 | 0 | 76 | TECLADO BAIXA VISÃO: PADRÃO PORTUGUÊS BRASIL ABNT/ 85 TECLAS GRANDES E COLORIDAS/ TECLAS DE FUNÇÃO F1 E F2/ CARACTERES COM IMPRESSÃO ULTRA GRANDES/ PODE SER USADO COM TECLADO COLMEIA/ CONEXÃO USB/ COMPATÍVEL COM MAC, WINDONS/ XP/ DIMENSÃO: 436 X 200 X30MM / COMPRIMENTO DO CABO 1,5M. | UNIDADE |  | 239.93 | 0 | 0
332.7 | 0 | 77 | TECLADO COM COLMEIA ACRÍLICA:TECLADO E MÁSCARA ACRÍLICA COM ORIFÍCIOS DE APROXIMADAMENTE 16 MM DE DIÂMETRO, PROJETADOS PARA A PASSAGEM DO DEDO DE UM ADULTO. COLMEIA ACRÍLICA COM 3MM DE ESPESSURA. TECLADO PADRÃO ANBT-2, 107 TECLAS, PLUG AND PLAY E CONEXÃO USB. CABO USB DE APROX. 1,30M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TECLADO: 44X15X2,2CM. | UNIDADE |  | 332.7 | 0 | 0
256.94 | 0 | 78 | TECLADO AMPLIADO E ADAPTADO EM BRAILLE: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: LINHA BRAILLE, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: COM FIO. | UNIDADE |  | 256.94 | 0 | 0

## Orientações de Preenchimento (hidden)
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
Este formulário deverá ser usado para todas as solicitações de compras e serviços, exceto Adesões SRP na Origem.
ITEM | ORIENTAÇÃO
1 | Os itens deste campo correspondem a identificação da unidade, setor, servidor solicitante, indicação de fiscal, etc.
Quanto a indicação do fiscal, caso não seja realizada, o responsável pela fiscalização e ateste da(s) nota(s) fiscal (is) será o servidor requisitante.
2 | Neste campo deverá ser apresentado o objeto sucinto da solicitação. Exemplos: Aquisição de vidrarias para atender as demandas do laboratório de química; Aquisição de certificados digitais para atender as demandas da Diretoria de Administração e Planejamento; Contratação de empresa especializada para realizar a confecção de carimbos para atender as necessidades da Coordenação de Gestão de Pessoas; Solicitação e pagamento de anuidade referente a Fundação Catarinense de Desporto Universitário; Solicitação de pagamento de taxa de inscrição do servidor fulano de tal, em capacitação ministrada pela ESAF; (…).
3 | Neste campo deverá ser apresentada a descrição dos itens que compõem a solicitação, quantitativo e unidade de medida.
A descrição do bem/serviço a ser adquirido/contratado, deve conter descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, de acordo com o previsto na Lei nº 8666/93, arts. 14 e 15.
Deve-se informar informações como: medida, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, quantidade, qualidade, modelo, forma, embalagem, requisitos de garantia e de segurança, acessórios, e todas as demais características que propiciem tanto a formulação de propostas de preços pela empresa, como também o julgamento da melhor proposta e a conferência na entrega por parte da Administração.
Não deverão ser utilizadas descrições prontas de catálogos, sites de compra da internet ou outra fonte, pois pode caracterizar direcionamento e limitar a ampla concorrência caso haja algum elemento cuja descrição é excessiva ou desnecessária.
No caso de solicitação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em bens patrimoniais, deverá constar a numeração patrimonial do mesmo.
Marcas não deverão ser indicadas, salvo quando for impossível a utilização de marca similar. Caso seja necessária a indicação, deverá ser apresentada justificativa no campo 4.
4.1 | Deverão ser apresentadas as justificativas da necessidade da aquisição, seus benefícios e qual será o público atendido.
As justificativas deverão ser correntes com o planejamento estratégico institucional e demonstrar como produzirão resultados relevantes ao interesse público.
Devem ser evitadas justificativas genéricas, deverão ser abordados todos os itens que compõem a solicitação.
No caso de solicitação de contratação com empresa/pessoa física específica, demonstrar a inviabilidade de competição ou a notória especialização do contratado, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93. Exemplos: No caso de anuidades, devem ser apresentados estatutos e outras informações relevantes para comprovação da entidade e finalidade a qual se destina; Já para capacitações, deve ser apresentadas informações referentes a instituição promotora, currículo lattes do instrutor, etc.
Caso seja necessária a indicação de marca, neste campo deverá ser apresentada a justificativa. Exemplo: O equipamento não possui compatibilidade com outras peças e para garantir o pleno funcionamento, deve-se adquirir peça de reposição com a mesma marca do equipamento.
4.2 | Deverá ser justificado o quantitativo a ser adquirido, indicando o período de tempo que o quantitativo suprirá as necessidades. Deve-se considerar as especificações de cada objeto, sua utilização, perecibilidade, para que não sejam definidas quantidades insuficientes ou excessivas.
Deverá ser encaminhado, sempre que possível, documentos que comprovem a necessidade do quantitativo: histórico de consumo, etc.
5 | Deve-se informar condições de habilitação que serão impostas aos fornecedores para o fornecimento dos materiais/equipamentos. Exemplos: para fornecer gases refrigerantes a empresa deverá possuir credenciamento no IBAMA; mobiliário que tenha como matéria-prima a madeira, esta deverá ser oriunda de reflorestamento e o fabricante deve possuir Cadastro Técnico de Atividade Potencialmente Poluidora no IBAMA.
Caso seja necessária a apresentação de amostras prévias, deverão ser listados neste campo os testes e verificações as quais as amostras estarão sujeitas.
6 | Deve-se relacionar todos os documentos que acompanham o formulário de solicitação de compras. Estes documentos servem para relatar históricos, contextualizar situações, embasar justificativas, quantitativos, habilitação, etc. Exemplos: a entrega do quantitativo total será imediata, ou se dará de forma parcelada? Qual o prazo máximo para a entrega a partir do pedido à empresa contratada?
7 | O Grau de prioridade da aquisição/contratação deverá ser informado no momento do pedido de compra, conforme determina a IN Nº 1/2019 – PGC.
8 | Deve-se mencionar a data ideal para que a contratação/aquisição estejam concluídas, considerando as necessidades da unidade demandante, conforme determina a IN Nº1/2019 – PGC.
9 | Deve-se mencionar caso exista alguma vinculação ou dependência com a contratação/aquisição, conforme determina a IN Nº 1/2019 – PGC. Ex: necessidade de adequação elétrica no prédio, treinamento específico, aquisição de equipamento gerador, etc.
10 | CASO O FORMULÁRIO SEJA REFERENTE A UM PEDIDO DE COMPRA, deve constar no Memorando Eletrônico a assinatura do responsável pelo setor de almoxarifado/patrimônio do campi, que verificará a existência de estoque dos itens solicitados. O Memorando Eletrônico com o formulário de solicitação de compras não será aceito sem essa manifestação.
Caso o formulário seja referente a um pedido de contratação/serviço, não é necessária a assinatura.
11 | A Direção responsável pelo setor requisitante deverá assinar o memorando de encaminhamento. No caso da Reitoria, quem deverá assinar os documentos é a Pró Reitoria responsável pelo setor requisitante.
12 | A autoridade máxima assina o memorando de encaminhamento ao DAP, para providências e atendimento das demandas constantes no formulário.