## Formulário de Solicitação de Co
Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal Catarinense
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)
( X ) COMPRAS INSTITUCIONAIS ( ) DEMAIS DEMANDAS |  |  |  |  | Instruções de preenchimento:
( ) 2024 – Adequações Pontuais ( ) 2025 – Novas Demandas
1. UNIDADE REQUISITANTE
Campus:
Setor Requisitante:
Sevidor Requisitante:
SIAPE:
Fiscal/Substituto (se houver): |  |  |  |  | Obs: Informar o nome do fiscal e SIAPE. Caso deixe em branco o próprio requisitante assumirá a fiscalização e o acompanhamento.
Telefone:
e-mail:
2. OBJETO
Aquisição de itens da lista de compra institucional de Materiais e Equipamentos de Automação do primeiro semestre, para atender as necessidades do setor requisitante acima referenciado do Instituto Federal Catarinense para os próximos 12 meses. |  |  |  |  | Obs: Essa informação já vem preenchida por se tratar de formulário padronizado de compra institucional .
3. JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA:
Obs: Elaborar pelo menos um parágrafo de justificativa explicando a necessidade em linhas gerais, indicando o uso e importância. Por exemplo: em quais atividades os insumos são requeridos, se laboratórios, salas de aula, atividades de suporte ou manutenção, etc. Sugere-se citar o que pode ocorrer se não dispormos dos materiais solicitados.
4.2 JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM O QUANTITATIVO SOLICITADO:
Os quantitativos dos itens foram determinados segundo o histórico de consumo apresentado em anexo a esse pedido. O quantitativo solicitado é diretamente relacionado ao número de alunos que realizam a disciplina em cada semestre. O quantitativo solicitado considera o consumo de XX KG por animal, sendo que a instituição possui plantel de XXX animais. É previsto a instalação de XX equipamentos em cada sala de aula, no total de XXX salas.
4. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: (EXEMPLO: AMOSTRA, CERTIFICADO, ETC)
Obs: Citar os itens que requerem habilitação específica para ser exigira durante a licitação, e indicar quais são, tais como: apresentação de amostras, certificados específicos do produto ou da empresa fornecedora, autorizações, licenças, logística reversa, etc.
5. DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: (EXEMPLO: GARANTIA, INSTALAÇÃO, ETC)
Obs: Elencar nesse campo e anexar ao pedido as informações complementares que acompanham o pedido, tais como: Critérios de avaliação das amostras, esquemas, manuais, normas, projetos e orientações técnicas para conhecimento da futura contratada.
6. GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO (DECRETO 10.947/2022 – PGC)
( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO |  |  |  |  | Obs: Essa informação já vem preenchida por se tratar de formulário padronizado de compra institucional.
6.1 JUSTIFICATIVA DO GRAU DE PRIORIDADE (OBRIGATÓRIO SE ALTO)
7. DATA PREVISTA INÍCIO DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO (DECRETO 10.947/2022 – PGC)
2026-10-13 |  |  |  |  | Obs: Por padrão essa informação já vem preenchida por se tratar de formulário padronizado e seguir o cronograma das compras institucionais.
8.VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO ITEM PARA SUA EXECUÇÃO (EXEMPLO: ADEQUAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAL, TREINAMENTO, ETC) (DECRETO 10.947/2022 – PGC)
Preencher. Ex: Não há vinculação ou dependência com outras contratações, ou; Serviço necessita seguir as normas de identidade visual do IFC, ou; Requer que a contratada realize treinamento, ou; Serviço requer a realização de reformas/adequações do espaço pelo IFC antes de sua contratação, etc.
9. ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO (NO CASO DE PEDIDO DE SERVIÇO A ASSINATURA É DISPENSADA)
Declaro que consultei o almoxarifado e patrimônio e os saldos descritos neste formulário de solicitação de compras inexistem em estoque ou são insuficientes.
10. CIÊNCIA DA DIREÇÃO/PRÓ REITORIA RESPONSÁVEL PELO SETOR
Declaro que os dados constantes neste formulário espelham a verdade, atendem o interesse público e satisfazem os requisitos de eficiência e efetividade das aquisições públicas. Encaminho o presente formulário para autorização da autoridade máxima desta unidade.
11. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA
A autoridade máxima/competente desta unidade, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o pedido de compra/contratação apresentado neste documento, autoriza o encaminhamento do processo ao gerenciador da lista com vista a atender as necessidades da instituição.
12. ITENS SOLICITADOS
ITEM (da lista de compras) | UNIDADE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | JUSTIFICATIVA PARA O QUANTITATIVO SOLICITADO
1 | Unidade | Indicador de sequência de fase ( fasímetro )com as seguintes características: - funções: verifica a sequência de fases e indica a fase aberta; - indicadores: leds (sequência de fase), leds (fase aberta); - garras jacaré: para fixação das pontas de prova em terminais de no máximo 10mm de diâmetro; - conformidade: IEC348 - classe III de segurança; - pontas de prova: dupla isolação, com comprimento de aproximadamente 1 metro. Fasímetro: - tensão: 200V ~ 600V AC (máx); - faixa de frequência: 20Hz ~ 400Hz; - tempo limite para uso contínuo: máximo 60 minutos em 200V AC, máximo 4 minutos em 600V AC; - máxima tensão suportada: 4000V por 1 minuto; - temperatura de operação 0° à 40°C, pontas de prova: para as três fases, nas cores vermelha, preto e branca. Deve ser fornecido com garantia mínima de 36 meses. |  |  | Obs: 1 – Apenas as colunas quantidade e Justificativa para os quantitativos estão liberados para edição. 2 – Os itens não solicitados devem ser deixados em branco, sem excluir as linhas. 3 – Para registrar qualquer quantitativo é exigido que se justifique a quantidade, por força do Art. 18, § 1º, inciso IV e Art. 82, inciso I da Lei 14.133/202, por meio de memórias de calculo, histórico de consumo, projeção, etc. 4 – Caso o quantitativo solicitado seja baseado em um histórico de consumo como um relatório de consumo de almoxarifado, por exemplo, é possível juntá-lo como anexo do pedido e fazer referência a ele na coluna justificativa para os quantitativos solicitados.
2 | Unidade | 40 jumpers coloridos de 10 cm macho/macho para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante. Garantia mínima de 07 (sete) dias contra defeito de fabricação..
3 | Unidade | Abraçadeira plástica fabricada em nylon anti-inflamável, com propriedades dielétricas. Comprimento de 140mm. Pacote com 100 unidades.
4 | Unidade | Álcool isopropílico aerosol: Conteúdo: 110ml. Limpa contatos eletrônicos com eficácia e livre de umidade. Compatível com todos os tipos de plástico, pode ser utilizado em limpeza de placa mãe, circuitos e conectores. Possui um bico extensor para locais de difícil acesso. Não corrosivo. Composto de isopropano e propelente. Indicado para: Equipamentos de precisão. Placas de circuito impresso. Impressoras e computadores. Conectores e fibras óticas. Fluxos de solda e pó. Semicondutores. Leitores óticos e CD/DVD ROM.
5 | Unidade | Botoeira dupla do tipo Liga/Desliga (BLD) sem iluminação. Tensão nominal de isolação 660Vca/Vcc. Grau de proteção IP 40 conforme IEC/EM 60529. Corrente térmica convencional mínima de 10A. Vida útil mínima de 3 milhões de manobras. Padrão de furo diâmetro 22mm. Deve suportar dois blocos de contatos sendo 1 NA e 1 NF (inclusos no fornecimento). Garantia de 01 ano.
6 | Unidade | Cabo derivação de cobre flexível com seção de 0,75mm² (15A) com pino banana 4mm em ambas as pontas, com furo de derivação. Isolação 750V. Comprimento de 0,50m. Cor a definir. Garantia de 01 ano.
7 | Unidade | Canaleta elétrica para distribuição de cabos dentro de quadros e painéis de comando com dimensão de 30x50x2000mm (AxLxC). Construída em PVC, na cor cinza, com recortes abertos nas laterais da canaleta para saída dos cabos. Deve acompanhar tampa, nas mesmas características da canaleta.
8 | Unidade | Canaleta elétrica para distribuição de cabos dentro de quadros e painéis de comando com dimensão de 50x50x2000mm (AxLxC). Construída em PVC, na cor cinza, com recortes abertos nas laterais da canaleta para saída dos cabos. Deve acompanhar tampa, nas mesmas características da canaleta.
9 | Unidade | Canaleta elétrica para distribuição de cabos dentro de quadros e painéis de comando com dimensão de 80x50x2000mm (AxLxC). Construída em PVC, na cor cinza, com recortes abertos nas laterais da canaleta para saída dos cabos. Deve acompanhar tampa, nas mesmas características da canaleta
10 | embalagem com 50 | Chave microswitch com alavanca haste metálica; duas posições; Tamanho total 20X10X06 mm; Tensão de isolamento: 250 V; Corrente operacional nominal 6 A; Bornes para solda; Garantia de 1(um) ano.
11 | Unidade | Contator tripolar com contatos de comando (2NA + 2 NF) integrados. Tensão máxima 660V. Corrente nominal dos contatos de força, mínimo 9A. Corrente nomimal dos contatos de comando, mínimo 5A. Alimentação 220Vca.
12 | Unidade | Eletroválvula direcional pneumática de 5 vias de trabalho/2 posições de comando; normal fechada (NF); acionamento por duplo servocomando elétrico por solenoides de 24 Vcc e pilotos; possibilidade de acionamento manual de emergência; com LEDs indicadores de operação; com cabos elétricos equipados com pinos do tipo banana de 4 mm (inclusos); pressão de operação de 1,5 a 8 bar; vazão nominal 500 litros por minuto; com conexões de engate rápido tipo quick star para tubos flexíveis com diâmetro externo de 4 mm; equipada com silenciadores nos pórticos de exaustão para a atmosfera; montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem uso de ferramentas.
13 | Unidade | Eletroválvula direcional pneumática de 5 vias de trabalho/2 posições de comando; normal fechada (NF); acionamento por servocomando elétrico por solenoide de 24 Vcc e piloto; retorno por mola; possibilidade de acionamento manual de emergência; com LED indicador de operação; com cabo elétrico equipado com pinos do tipo banana de 4 mm (incluso); pressão de operação de 1,5 a 8 bar; vazão nominal 500 litros por minuto; com conexões de engate rápido tipo quick star para tubos flexíveis com diâmetro externo de 4 mm; equipada com silenciador no pórtico de exaustão para a atmosfera; montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem uso de ferramentas.
14 | Unidade | ESCOVA ANTI-ESTÁTICA: Utilização: limpeza de superfícies sensíveis a ação da energia estática, tais como: circuitos integrados em geral encontrados em placas mãe e interfaces de computador em geral. - Comprimento do cabo: 173mm- Cerdas: (31 x 9 x 15)mm.
15 | Unidade | Estanho em fio para solda 0,5mm; Composição de 63% Estanho (Sn) e 37% Chumbo (Pb); Com resina; Armazenada em rolo (carretel) com 90g.
16 | Unidade | Exaustor de fumaça de bancada para solda com estanho, 220Vac, 30W, sucção 1m³/min.
17 | Unidade | Kit Raspberry Pi: 01 - Raspberry Pi 5 mínimo de 4GB de memória RAM - Cartão de Memória 32GB classe 10 com Adaptador 01 - Fonte DC Chaveada adequada - Cabo HDMI compatível 1,8m - Case Raspberry Pi
18 | Unidade | MANTA ANTI-ESTATICA (0,60 X 1,00)M: Manta Dissipativa com 2 Camadas. Resistente a altas temperaturas e corrosão, camada superior 108 Ohms/sq. Camada inferior < 105Ohms. Cor: Cinza. Tamanho: (0,60 X 1,00) m.
19 | Unidade | MÓDULO RELÉ 1 canal de relé 5V com interface padrão TTL, que pode ser controlado diretamente por diversos Microcontroladores (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430). Módulo com possíbilidade de enviar sinais digitais do MCU para o relé e controlar vários aparelhos e outros equipamentos de alta corrente, como por exemplo: motores AC ou DC, eletroímãs, solenóides, lâmpadas, etc. Sendo ideal para aplicações de automação residencial, industrial e robótica. Especificações do Relé: - Tensão de operação: 5VDC; - Tensão de sinal: Padrão Lógico TTL; - Corrente típica de operação: 15~20mA; - Os contatos do relé devem permitir controlar uma tensão de até 30VDC a 10A ou 250VAC a 10A; - Tempo de resposta: 5~10ms; - A saída deve possuir indicação por LED para status de funcionamento do relé.
20 | Unidade | Motor Shield L293D Driver Ponte H para Arduino Especificações: - Chip: 293D (Datasheet) - Pode controlar 4 Motores DC, 2 Motores de Passo ou 2 Servos. - Tensão de saída: 4,5-36V - Corrente de saída: 600mA por canal - Até 4 motores DC bi-direcional com seleção individual de velocidades de 8 bits (cerca de 0,5% de resolução). - Até 2 Motores de Passo (Unipolar ou Bipolar) com bobina unica, dupla ou passos interlaçados. - 4 Pontes H: 0,6A por Ponte (1,2A de pico) com proteção térmica e diodos de proteção contra retro-alimentação. - Resistores Pull Down mantem motores desativos durante a entrada de alimentação. - Botão de Reset Arduino disponível no topo da placa. - Terminais em bloco de 2 pinos e jumper para conexão de alimentação externa.
21 | Unidade | Relé de estado sólido com disparo por angulo de fase (dimmer). Entrada de controle 4-20mA. Opções de tensão da carga: 100 a 240Vca pelo menos, Frequência de rede: 60Hz, corrente mínima 40A. Modelo de referência AFC-1244026
22 | Unidade | Seccionadora fusivel trifásica para operação sobre carga, incluindo pequenos orifícios na tampa para verificação da tensão e do estado dos fusíveis sem a necessidade de interromper o circuito. Deve conter ainda cobre bornes e contato auxiliar. Suporte para fusiveis tamanho NH00. Corrente nominal 100A. Tensão de operação 690V. Tensão de isolação 1000V.
23 | Unidade | TERMINAIS DUPLO PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 1,5mm², pacote com 100
24 | Unidade | TERMINAIS DUPLO PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 1mm², pacote com 100
25 | Unidade | TERMINAIS DUPLO PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 2,5mm², pacote com 100
26 | Unidade | Fusivel NH Ultra Rapido aR 80A NH 00C 80 500 UR. Classificação: Ação Ultrarrapida. Classe de Utilização: aR - Proteção contra curto-circuito em semicondutores. Tensão Máxima de Operação: 500VCA. Corrente Nominal de Operação: 80A. Capacidade de Interrupção: 500VCA - 100kA. Tipo da Conexão: Contato Faca.
27 | Unidade | Perfil Estrutural em Alumínio anodizado 40x40, Canal 8 Centro permitir rosca: M16, Peso aproximado (+-20%): 1,120kg/m Comprimento máximo da barra: 6 metros
28 | Unidade | Porca Martelo Canal 8 - p/ Perfil 40 x40 com rosca M6 (Deverá ser compátivel com perfil de alumínio descrito)
29 | Unidade | Cantoneira Alumínio Para Perfil Estrutural 40x40 90º (Deverá ser compátivel com perfil de alumínio descrito e para passagem de rosca M6)
30 | Unidade | Lupa Articulada 10x Bivolt suporte para Bancada com LEDs 220V
31 | Unidade | Pilha AA recarregavel 1,5V (Tipo Recarregavel, Tamanho AA, Quantidade 4 Unidades, Capacidade 2500mAh, Vida util 10 Anos)
32 | Unidade | bateria recarregavel 9V (Bateria 9 Volts Recarregavel, Caracteristicas: - Energia renovavel de alta qualidade. - Suporta ate 1000 recargas, Garantia 6 Meses)
33 | KG | FIO DE COBRE REDONDO, ESMALTADO, ISOLADO, TEMPERATURA MAXIMA 200 °C, UTILIZADO PARA TRANSFORMADORES E MOTORES, AWG 22 - carretel 200g
34 | KG | FIO DE COBRE REDONDO, ESMALTADO, ISOLADO, TEMPERATURA MAXIMA 200 °C, UTILIZADO PARA TRANSFORMADORES E MOTORES, AWG 23 - carretel 200g
35 | embalagem com 1000 | Capacitor Disco Cerâmico 100nF. Embalagem com 1000.
36 | embalagem com 1000 | Capacitor Disco Cerâmico 10nF. Embalagem com 1000.
37 | embalagem com 1000 | Capacitor Disco Cerâmico 1nF. Embalagem com 1000.
38 | embalagem com 10 | Circuito integrado ADC0804, converssor analógico/digital de 8 bits, invólucro PDIP. Embalagem com 10.
39 | embalagem com 50 | DIODO RETIFICADOR, MATERIAL SILÍCIO, TIPO 1N 4148, TENSÃO VDC 75 V, APLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE SINAL. Embalagem com 50.
40 | embalagem com 1000 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 1k ohm. Embalagem com 1000.
41 | embalagem com 1000 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 330 ohm. Embalagem com 1000.
42 | embalagem com 1000 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 470 ohm. Embalagem com 1000.
43 | embalagem com 1000 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 820 ohm. Embalagem com 1000.
44 | embalagem com 50 | Resistor variável conforme incidencia de luz (LDR), dois terminais e diâmetro de 5mm. Embalagem com 50.
45 | Unidade | Sensor de proximidade capacitivo, com distância de detecção de 50 mm. Tensão de alimentação de 10 a 30 Vcc. Frequência máxima de 100 Hz. Sinal de saída de 24 Vcc PNP; LED indicador de operação. Ajuste de sensibilidade (chave deve acompanhar produto). Corpo metálico rosqueado M18. Conexão a 3 fios. Cabo elétrico 2m de comprimento com pinos do tipo banana de 4 mm (incluso): vermelho para positivo, preto para negativo e outra cor para saída PNP. Garantia 01 ano.
46 | Unidade | CIRCUITO INTEGRADO LM35, ENCAPSULAMENTO TO-92 , SENSOR DE TEMPERATURAS DE -55°C A 150 °C, COM TENSAO DE OPERACAO DE 4 V A 30 V
47 | Unidade | CIRCUITO INTEGRADO TMP 36, ENCAPSULAMENTO TO-92 , SENSOR DE TEMPERATURAS DE -40°C A 125 °C, COM TENSAO DE OPERACAO DE 2,7 V A 5,5 V
48 | Unidade | Interface de comunicação USB–HART® destinada à configuração, diagnóstico, monitoramento e calibração de instrumentos com protocolo HART®. Deve permitir a conexão direta entre computador e dispositivos HART®, operando tanto em campo quanto em laboratório. O equipamento deve ser alimentado pela porta USB, não necessitar de fonte externa, possuir isolação galvânica entre o instrumento e o computador e ser compatível com o protocolo HART® versão 7 ou superior. Deve operar em rede HART® ou em modo stand-alone, possibilitando a alimentação do instrumento durante procedimentos de configuração inicial.
49 | Unidade | Transmissor de temperatura com comunicação 4–20 mA + HART®, destinado à medição precisa e confiável de temperatura em aplicações industriais. Deve ser compatível com diferentes tipos de sensores, incluindo RTDs e termopares, permitindo conexões em 2, 3 ou 4 fios. O equipamento deve possuir alta precisão, isolação galvânica entre entrada e saída, alimentação pelo próprio loop de corrente e suporte à configuração, diagnóstico e monitoramento via protocolo HART®.
50 | Unidade | Controlador Lógico Programável (CLP) para automação industrial e controle de máquinas, com alto desempenho de processamento, adequado a aplicações que exijam confiabilidade, flexibilidade e integração com sistemas industriais. O equipamento deve operar com alimentação em 24 Vcc, possuir entradas e saídas digitais integradas, incluindo saídas a transistor, além de recursos como contadores de alta velocidade e saídas de trem de pulso (PTO) para controle de posição e velocidade. Deve dispor de interfaces de comunicação incorporadas, contemplando no mínimo os seguintes protocolos industriais: Ethernet industrial para integração em redes de automação; Modbus TCP; Modbus RTU (via porta serial); CANopen. Deve possuir porta USB para programação, permitir expansão por módulos ou cartuchos, contar com memória interna e slot para cartão de memória removível. O controlador deve ser programável conforme a norma IEC 61131-3 e disponibilizar recursos como servidor web para diagnóstico, monitoramento e manutenção remota.
51 | Unidade | Módulo remoto de entradas e saídas digitais para automação industrial, destinado à instalação em campo e comunicação via PROFINET. Deve permitir a conexão direta de sensores e atuadores, reduzindo cabeamento e facilitando a descentralização do sistema de controle. O equipamento deve possuir no mínimo 8 canais digitais, distribuídos entre entradas e/ou saídas, com alimentação em 24 Vcc, suporte a conectores industriais tipo M12 e indicadores LED de status por canal para diagnóstico rápido. Deve apresentar grau de proteção IP67, sendo adequado para ambientes industriais severos, inclusive aplicações externas. Deve ser compatível com sistemas de automação baseados em PROFINET e permitir integração direta a controladores e sistemas supervisórios industriais.
52 | Unidade | transistor BC 337 TO-092
53 | Unidade | transistor BC 327 TO-092
54 | Unidade | LM 555 DIP
55 | Unidade | LM324 DIP
56 | Unidade | TL084 DIP
57 | Unidade | TL081 DIP
58 | Unidade | fonte de alimentação ajustavel de 0-30Vcc, ajuste de precisão, alimentação 220V, com display, ajuste fino de corrente, ajuste fino de tensão, modelo de referencia HIKARI-21N155
59 | Unidade | cabos para fonte de alimentação pino banana e garra tipo jacaré, revestimento de silicone, comprimento 1m.
60 | metro | protoboard 830 furos de alta qualidade, modelo de referencia Hikari HK-P100. especificações :Furos: 830, Bornes de Alimentação: 3 – Va/ Vb/ Terra, Bitola do Fio: 0.3 ~ 0.8mm, Corrente Máxima: 5A RMS, Tensão Máxima: 36V RMS, Base de alumínio, Placa de plástico ABS, Pés de Borracha, Contatos de bronze fosforoso com banho de níquel prata, Dimensões da Base: 183 x 105 x 8mm
61 | metro | placa de fenolite revestida de cobre, Pcb Placa Fenolite Cobreada 10x15 Cm Face Simples
62 | metro | placa de fenolite revestida de cobre, Pcb Placa Fenolite Cobreada 10x15 Cm Face dupla
63 | metro | protoboard 3220 furos. seguintes especificações técnicas: Com 3220 furos, placa de alumínio e o tablete de ABS garantem a durabilidade e resistência do produto, contatos de bronze fosforoso com banho de níquel prata proporcionam uma excelente condutividade elétrica, 4 bornes de alimentação (Va, Vb e GND), bitola do fio suportada varia de 0,3 a 0,8mm, tensão máxima suportada é de 36V RMS e a corrente máxima é de 5A RMS, dimensões da placa são 184x189x8mm e a base mede 235x215x1mm, modelo de referência Hikari HK-P300
64 | metro | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 6,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1.
65 | unidade | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 4,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1.pedido mínimo 100 metros pedido mínimo 100 metros
66 | unidade | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 3,2 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1.pedido mínimo 100 metros
67 |  | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 2,4 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1. pedido mínimo 100 metros
68 |  | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 1,6 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1. - pedido mínimo 100 metros
69 |  | MOSFET IRF640 TO-220
70 |  | MOSFET IRF9540 TO-220
71 | unidade | TERMINAIS SIMPLES PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 1mm², pacote com 100
72 | unidade | TERMINAIS SIMPLES PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 2,5mm², pacote com 100
73 | unidade | Pino Banana Pb151 Azul 4mm - Pacote com 100 unidades.
74 |  | Pino Banana Pb151 Verde 4mm - Pacote com 100 unidades.
75 | pacote | Conector de emenda Wago 221-412 para condutores de até 4mm² com 2 entradas.
76 | unidade | Conector de emenda Wago 222-413 para condutores de até 4mm² com 3 entradas.
77 | unidade | Conector de emenda Wago 224 ; para condutores de até 2,5mm² com 2 entradas.
78 | unidade | Circuito Integrado CD4510: 100 unidades.
79 | unidade | Conector RJ45 Macho, padrão CAT6. Pacote com 100 unidades
80 | unidade | IHM, colorida, LCD-TFT, 7 polegadas, resolução 800x480. Processador Risc 600 MHz 32 bits, ou superior. Memória Flash 128 MB ou superior. Memória RAM 128 MB ou superior. Porta Ethernet 10/100 BASE-T, Porta RS-485 isolada, Porta USB. Comunicação com os protocolos: Modbus TCP; MQTT (subscriber e publisher); OPC UA Client. Funções alarme, e-mail, usuários. Software de programação gratuito e compatível com Windows 10 ou superior, com possibilidade de simulação off-line. Alimentação 24 Vcc. Código de referência CMT2078x, para manter o padrão dos equipamentos já existentes
81 | unidade | Controlador lógico programável. Processado IMX Dual Core ao menos 1GHz; Memória RAM / Flash: 1 GB / 4 GB; Entradas Digitais / Saídas Digitais: 8 / 8 (PNP); 4 x entradas em até 150 kHz; Suporte aos protocolos: CANopen / Modbus RTU / Modbus TCP / Ethernet-IP / EtherCAT / Profinet; MQTT; Entrada Para cartão micro SD; Entrada USB Host; Entrada USB para Programação; 2 x Portas Ethernet Gigabit; Suporta pelo menos 08 expansões locais. Programação através de ferramenta baseada em codesys. Licença gratuita. (Modelo WEG PLC500 para manter o padrão dos equipamentos já existentes)
82 | unidade | Módulo de expanção de entradas analógicas para CLP modelo WEG PLC500 (CLP já existente). Código MOD200-7AI
83 | unidade | Módulo de expanção de saídas analógicas para CLP modelo WEG PLC500 (CLP já existente). Código MOD300-8AO
84 | unidade | Módulo de comunicação EtherNet/IP, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CETH-IP.
85 | unidade | Módulo de comunicação PROFINET, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CEPN-IO.
86 | unidade | Módulo de comunicação CANopen, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. para inversor de frequência WEG CFW500. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CCAN.
87 | unidade | Módulo de comunicação PROFIBUS DP, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CPDP.
88 | pacote | Inversor de frequência monofásico, com alimentação 220 Vca, saída trifásica 220 Vca, corrente de ao menos 2,6 A na saída, faixa de frequência de 0-300Hz. Operação em modo Vetorial e Escalar. Interface IHM incorporada. Módulo de comunicação PROFINET incorporado, código CEPN-IO. Modelo de referência: CFW500 A02P6B2NB20C2 para ser compatível com os acessórios já existentes no laboratório.
89 | pacote | Motor de indução trifásico, 3/4 cv, 220/380V, 4 pólos, IP21 ou superior, Classe de isolamento F, Categoria de torque N, Regime de serviço S1, Fator de serviço, 1,25, carcaça com pés de fixação.
90 | unidade | Rotuladora/etiquetadora portátil. Impressão em etiquetas de até 12mm, em até duas linhas. Teclado QWERTY. Cortador manual. Impressão de múltiplas cópias. Display gráfico. Desligamento automático. Modelo de referência: Brother Pt-h110bk, para compatibilidade com fitas de reposição.
91 | unidade | Cartucho de etiquetas para rotuladora/etiquetadeira, lagura 12mm. Compatível com modelo Brother PT-h110bk
92 | unidade | Prensa cabo para painel PG19. Material: Termo-Plástico auto-extinguível. Norma: Conforme Norma DIN 46320. Cor: Branco. Resistência ao Impacto: Alta resistência mecânica. Pacote com 10 unidades
93 | unidade | Prensa cabo para painel PG9. Material: Termo-Plástico auto-extinguível. Norma: Conforme Norma DIN 46320. Cor: Branco. Resistência ao Impacto: Alta resistência mecânica. Pacote com 10 unidades
94 | unidade | Multimedidor trifásico de grandezas elétricas, com tensão de Alimentação CA/CC(100 –240VCA/CC), capaz de mensurar: - Tensão das fases e de linha, níveis de tensão: Tensão L-N / L-L (400/690 V);- Corrente das fases e de linha;- Frequência( faixa de 45Hz a 65Hz);- Corrente de Neutro;- Fator de potência total e de cada fase;- Cos phi;- Potência das fases e total (Ativa / Reativa / Aparente);- Energia: (Ativa / Reativa / Aparente); - THD (Tensão, Corrente).- Medição de horas de operação. Protocolo Modbus TCP (Ethernet);- Grau de Proteção (Frontal/ Traseiro): IP65/IP20; - Precisão de medição em % para Tensão/Corrente: 0,2 / 0,2;- Precisão de medição em % para Potência (Ativa/Reativa/Aparente): 0,5 / 1 / 0,5;- Precisão de medição em % para Energia Ativa/Energia Reativa: 0,5 / 2;
95 | unidade | Quadro de comando 500x600x300mm, de sobrepor. Grau de proteção IP54. Feito em aço carbono, Chapa de montagem 1,2 mm, Pintura eletrostática a pó. Ponto de aterramento na porta.
96 | unidade | Quadro de comando 600x800x300mm, de sobrepor. Grau de proteção IP54. Feito em aço carbono, Chapa de montagem 1,2 mm, Pintura eletrostática a pó. Ponto de aterramento na porta.
97 | unidade | Remota MODBUS . Deve suportar os protocolos RTU escravo e MODBUSTCP Servidor. Deve conter ao mínimo 4 entradas digitais isoladas, 2 entradas analógias isoladas, 2 saídas analógicas isoladas e 2 saídas digitais isoladas.
98 | unidade | Monitor Tela Lcd De 7 Polegadas tipo IPs. Touch Screen. Raspberry Pi 4 ou superior. 1x cabo Hdmi. 1x cabo USB. Resolução HD (1024x600). Fonte de energia 5V-3A ou superior. 01 Par de suportes e parafusos.
99 | unidade | Adaptador Micro HDMI Macho x HDMI Fêmea
100 | unidade | Variador de tensão monofásico. Tensão de entrada 220 VAC, tensão de saída 0 A 250 VAC. Corrente máxima de saída 20 A. Frequência de operação 50 a 60 HZ. Potência máxima 5 KVA.
101 | unidade | Cabo USB tipo A macho/micro macho. No mínimo 1,0 metro de comprimento.
102 | unidade | Micro servomotor 9g SG90
103 | unidade | Placa de prototipagem microcontrolada Arduino UNO R4 Wi-fi
104 | unidade | Placa de prototipagem microcontrolada Arduino UNO R4 Minima
105 | unidade | Módulo sensor de distância ultrassônico HC-SR04
106 | unidade | Módulo serial I2C para display LCD
107 | unidade | Módulo wireless NRF24L01 com antena 1km
108 | unidade | Motor de passo + módulo de controle (Driver ULN2003)
109 | unidade | Controlador lógico programável. Deve ter as seguintes características: -Alimentação 24V. Deve aceitar as seguintes linguagens de programação : Texto Estruturado (ST), Diagrama Ladder (LD), Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC), Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) Gráfico Contínuo de Funções (CFC) e utilizar ambiente de programação Codesys. -Deve ter ao menos 16 entradas digitais isoladas e 16 saídas digitais a transistor isoladas, 2 entradas analógicas RTD de dois e três fios e 5 entradas analógicas para tensão e corrente. - Interface Ethernet 10/100 Mpbs com protocolos como OPC UA, EtherNet/IP, PROFINET controller, MODBUS RTU mestre e escravo, MODBUS TCP Servidor e Cliente e MQTT. LEDs para indicação de estado de E/S e diagnósticos - Relógio de tempo real (RTC) - ALTUS EXPRESS XP315 para manter o padrão dos esquipamentos já existentes.
110 | unidade | Controlador lógico programável. Deve ter as seguintes características: -Alimentação 24V. Deve aceitar as seguintes linguagens de programação : Texto Estruturado (ST), Diagrama Ladder (LD), Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC), Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) Gráfico Contínuo de Funções (CFC) e utilizar ambiente de programação Codesys. Deve ter ao menos 16 entradas digitais isoladas e 16 saídas digitais a transistor isoladas, 2 entradas analógicas RTD de dois e três fios e 5 entradas analógicas para tensão e corrente. - Interface Ethernet 10/100 Mpbs com protocolos como OPC UA, EtherNet/IP, PROFINET controller, MODBUS RTU mestre e escravo, MODBUS TCP Servidor e Cliente e MQTT. LEDs para indicação deestado de E/S e diagnósticos - Relógio de tempo real (RTC) - Deve permitir criação de páginas web de usuário sem necessitar de licenças ou hardware extra. ALTUS EXPRESS XP340 para manter o padrão dos esquipamentos já existentes.
111 | unidade | Sensor óptico de distância IO-Link. Classe de proteção Laser 1. 2 saídas digitais PNP com proteção contra curto e sobrecarga. Conexão M12 Classe A. Alcance de medição de 0,03 à 2 m. Supressão de fundo. Indicação de status com LED. Certificação EMC EN 60947-5-2. Certificação IEC 60825-1. Vida útil > 40000 horas. Deve acompanhar cabo de conexão M12 nas duas pontas, maior ou igual a 2m.
112 |  | Sensor de temperatura com IO-Link. Com display de exibição. Elemento de medição PT100 ou PT1000. 2 saídas digitais PNP com proteção contra curto e sobrecarga. Conexão elétrica IO-Link M12 Classe A. Conexão mecânica aço inox, rosca 1/4" NPT. Comprimento da haste de 50 mm. Certificação 61000-6. Medição em graus Celsius. Deve acompanhar cabo de conexão M12 nas duas pontas, maior ou igual a 2m.
113 | unidade | Mestre IO-Link compatível com PROFINET. 2 portas Ethernet M12, 100 Mbps. 4 portas IO-Link, combinando 8 entradas digitais e 4 saídas digitais, conexão M12, todas Classe A, configuráveis via software. Alimentação 24 Vcc M12, Versão 1.1, e suportar transferência COM1 4,8; COM2 38,4 e COM 3 230,4 kBaud. Deve acompanhar cabo de alimentação com uma conexão M12 e uma outra aberta, maior ou igual a 2m.. Também deve acompanhar cabo PROFINET com conectores RJ45 e M12, maior ou igual a 2m.
114 | unidade | Cabo Manga 3x24 AWG Blindado com fita aluminizada, com fio dreno de 0,5mm². Condutor em cobre eletrolítico. Classe de encordoamento 5. Isolação PVC 70ºC, antichamas. Veias com cores distintas. Tensão isolação 150 V ou superior. Rolo com 100 m.
115 | unidade | Ihm Local Para Soft Starter SSW07- Precisa ser esse modelo, pois já temos as soft-starters
116 | unidade | Arduino Uno Q Microprocessador (MPU): Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210 CPU: Quad-core Arm® Cortex®-A53 @ 2,0GHz GPU: Adreno 702 @ 845MHz ISP: 2x (até 25MP @ 30fps) Sistema Operacional: Debian Linux OS com suporte upstream Microcontrolador (MCU): STM32U585 Arm® Cortex®-M33 Velocidade do Clock: até 160MHz Sistema Operacional: Zephyr OS com Arduino Core Memória RAM: 2GB LPDDR4 Armazenamento: 16GB ou 32GB eMMC integrado Pinos I/O Digitais: 47 (22 expostos e 25 em conectores auxiliares) Portas Analógicas: 6 (14 bits) DAC: 2 (12 bits) PWM: 6 (compartilhados com GPIOs) Conectividade: Wi-Fi 5 Dual-band (2,4/5GHz) e Bluetooth 5.1 Conectores Especiais: Qwiic (I2C – 3V3), headers tradicionais UNO e conectores de alta velocidade inferiores Interfaces: UART, I2C, SPI, CAN, SAI, PSSI Multimídia: Saída de vídeo via USB-C e MIPI DSI, suporte a câmeras MIPI-CSI, entrada e saída de áudio analógico Tensão de Operação: 3,3V (MCU) e 1,8V (MPU) Tensão de Alimentação: 7–24V (VIN) ou 5V via USB-C Corrente Máxima por Pino I/O: 20mA Dimensões: 53,34 x 68,58mm
117 | unidade | TRANSFORMADOR DE TENSÃO (FORÇA). Tensão de entrada (primário): Bivolt 127/220 Vca (selecionável por fios). Tensão de saída (secundário): 12V + 12V (12-0-12 com Center Tap/Derivação Central). Corrente nominal total: 1 A (Ampere). Frequência: 60 Hz. Construção: Núcleo de lâminas de aço silício com abas metálicas para fixação em chassi. Conexão através de fios.
118 | unidade | RELÉ ELETROMECÂNICO MINIATURA. Tensão da bobina: 12 Vcc. Contatos: 1 reversível (1 polo, 2 posições - SPDT). Capacidade do contato: 10A em 125VAC / 7A em 250VAC. Encapsulamento plástico selado (ex: Metaltex t73).
119 |  | IRF4905 - Transistor Mosfet canal N, 55V 74A
120 |  | Protoboard 400 Pontos. Furos: 400. Material: Plástico ABS. Para terminais e condutores de 0,3 a 0,8 mm (20 a 29 AWG). Resistência de Isolamento: 100MO min. Tensão Máxima: 500v AC por minuto. Faixa de Temperatura: -20 a 80°C. Dimensões: 8,3 x 5,5 x 1,0 cm
121 |  | Circuito Integrado LM555 Temporizador/Oscilador. Encapsulamento: PDIP 8 pinos. Montagem: PTH (Pin Through Hole). Operação astável ou monoestável.
122 |  | Circuito Integrado 7473 Flip-Flop JK. 74HC73. Encapsulamento DIP 14 pinos para montagem em protoboard.
123 | 1 unidade | 40 jumpers coloridos de 10 cm macho/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante.
124 | unidade | 40 jumpers coloridos de 20 cm macho/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante.
125 | unidade | 40 jumpers coloridos de 10 cm fêmea/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante.
126 | unidade | 40 jumpers coloridos de 20 cm fêmea/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante.
127 | unidade | Robô industrial articulado de 6 eixos Painel de controle com I/O:16In/8Out (Built-in) com possibilidade de no mínimo 2 entradas e 2 saídas analógicas; Protocolo de comunicação: PROFINET Device ou EtherNet/IP Adapter ou EtherCAT Device; Cabo de 7 m entre robô e painel de controle; Software com colisão de detecção; Montagem chão, parede ou teto/invertido; Payload (carga útil máxima): 7 kg; Alcance (horizontal) 700 mm (≈0.7 m); 6 eixos; Peso do robô (aprox.)~52–54 kg; Repetibilidade típica 0011 mm–0,02 mm (dependendo da fonte/método); Grau de proteção (padrão) IP40 (opcional IP67); Movimentação (valores típico de de alcance de articulações): J1: ±170°; J2: +135° / –100°; J3: +70° / –200°; J4: ±270°; J5: ±130°; J6: ±400°, com teachpendant (cabo de aproximadamente 3 m); softare de programação com 50 licenças para máquinas; Com terminal efetuador do tipo garra/pinça, e outro terminal tipo ventosa. Produto sujeto a carta de exclusividade, por isso somente 1 orçamento.
128 |  | Relé Inteligente para proteção, comando, gerenciamento de dados e diagnósticos de motores elétricos trifásicos de baixa tensão. Deve possuir: - Uma porta USB; - Possuir 2 portas Ethernet – RJ45. - Proporcionar a comunicação em rede com o protocolo Modbus-TCP. - Faixa de tensão de alimentação: 110-240 V CA. - Contar com no mínimo 4 entradas - Contar com no mínimo 4 saídas digitais, - LED’s para indicar os estados destas entradas e saídas digitais. - A tensão das entradas digitais deve ser 24Vcc. - Fixação por trilho DIN. - Possibilitar a programação via software gratuito.
129 |  | Unidade de Medição de Corrente e Tensão. - Medir a corrente das 3 fases do motor, de 1,25 até 12,5A. - Monitorar tensões de até 690 V, 60Hz. - Monitorar Sequência de fase, - Monitorar Fator de potência; - Monitorar Potências ativa / reativa / aparente; - Fazer a gestão do consumo de energia elétrica (kWh). - Transmitir os dados digitalmente para uma Unidade de Controle;
130 |  | Inversor de frequência trifásico, com alimentação 380-480v 50-60hz e saída trifásica 10A 0- 300Hz. Permite operação (V/F), controle vetorial (VVW), vetorial sensorless ou com encoder. Interface de operação e programação (IHM) incorporada. Porta RS485 incorporada. Função de auto ajuste para controle vetorial e frenagem ótima. Deve possuir 4 entradas digitais com as seguintes características: (i) Ativação: Ativo baixo e alto Nível baixo máximo: 5 V (baixo) e 15 V (alto); Nível alto mínimo: 9 V (baixo) e 20 V (alto); (ii) Corrente de entrada: 4,5 mA; (iii) Corrente de entrada máxima: 5,5 mA; (iv) Função: Programável; (iv) Tensão máxima admitida: 30 Vcc. Deve possuir 1 entrada analógica com as seguintes características: (i) Níveis: 0-10V, 0-20mA e 4- 20mA; (ii) Impedância para entrada em tensão: 100 kΩ; (iii) Impedância para entrada em corrente: 500 Ω; (iv) Função: Programável; (v) Tensão máxima admitida: 30 Vcc. Deve possuir 1 saída analógica com as seguintes características: (i) Níveis: 0 a 10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA; (ii) RL para saída em tensão: 10 kΩ; (iii) RL para saída em corrente: 500 Ω; (iv) Função: Programável. Deve possuir 1 saída digital relé NA/NF e 1 saída a transistor. Características: (i) Tensão máxima: 240 Vca e 24 Vcc; (ii) Corrente máxima: 0,5 A e 150 mA; (iii) Função: Programável. Modelo de Referência: CFW500B10P0T4DB20 – WEG, para ser compatível com as que já temos no laboratório.
131 |  | Chave de partida soft starter para motores de indução trifásico de 380V. Dados básicos: Corrente nominal: 17 A - Tensão de Alimentação: 220 a 575V - Tipo da rede de alimentação: TT / TN / IT - Frequência: 50/60Hz - Número de fases controladas: 3 fases - Bypass integrado. 3 Entradas digitais - Tipo CA - Tensão: 110 a 240 Vca - Nível alto mínimo: 93 Vca - Nível baixo máximo: 10 Vca - Tensão máxima: 264 Vca - Corrente de entrada : 1,1 mA @ 220 Vca. 2 Saídas digitais Tipo Relé NA - Tensão máxima: 250 Vca - Corrente máxima: 1 A. Deve possuir rampa de tensão e Limite de corrente. Deve possuir proteção para falta de fase na alimentação, subtensão na eletrônica (controle), sobrecarga no motor (classe térmica), sobrecarga nos tiristores (software), sequência de fase invertida, motor não conectado, sobretemperatura nos tiristores, bypass não abriu, bypass não fechou, sobrecorrente antes de fechar o by-pass, subcorrente antes de fechar o by-pass, rotor bloqueado na partida. Deve proporcionar parametrização via trimpots e dip switches. Modelo de Referência: SSW070017T5SZ – WEG, para ser compatível com as que já temos no laboratório.

## Lista de Itens
Valor estimado para 2026 |  | Item Lista de Compras | Descrição | Unidade de Medida | Pedido mínimo | Valor Estimado Atualizado | Quantidade | Valor Total Estimado
|  |  | Total Registrado |  |  |  |  | 0
16.88 | 0 | 1 | Indicador de sequência de fase ( fasímetro )com as seguintes características: - funções: verifica a sequência de fases e indica a fase aberta; - indicadores: leds (sequência de fase), leds (fase aberta); - garras jacaré: para fixação das pontas de prova em terminais de no máximo 10mm de diâmetro; - conformidade: IEC348 - classe III de segurança; - pontas de prova: dupla isolação, com comprimento de aproximadamente 1 metro. Fasímetro: - tensão: 200V ~ 600V AC (máx); - faixa de frequência: 20Hz ~ 400Hz; - tempo limite para uso contínuo: máximo 60 minutos em 200V AC, máximo 4 minutos em 600V AC; - máxima tensão suportada: 4000V por 1 minuto; - temperatura de operação 0° à 40°C, pontas de prova: para as três fases, nas cores vermelha, preto e branca. Deve ser fornecido com garantia mínima de 36 meses. | Unidade |  | 500.23 | 0 | 0
|  | 2 | 40 jumpers coloridos de 10 cm macho/macho para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante. Garantia mínima de 07 (sete) dias contra defeito de fabricação.. | Unidade |  | 4.58 | 0 | 0
|  | 3 | Abraçadeira plástica fabricada em nylon anti-inflamável, com propriedades dielétricas. Comprimento de 140mm. Pacote com 100 unidades. | Unidade |  | 20.65 | 0 | 0
|  | 4 | Álcool isopropílico aerosol: Conteúdo: 110ml. Limpa contatos eletrônicos com eficácia e livre de umidade. Compatível com todos os tipos de plástico, pode ser utilizado em limpeza de placa mãe, circuitos e conectores. Possui um bico extensor para locais de difícil acesso. Não corrosivo. Composto de isopropano e propelente. Indicado para: Equipamentos de precisão. Placas de circuito impresso. Impressoras e computadores. Conectores e fibras óticas. Fluxos de solda e pó. Semicondutores. Leitores óticos e CD/DVD ROM. | Unidade |  | 30.69 | 0 | 0
|  | 5 | Botoeira dupla do tipo Liga/Desliga (BLD) sem iluminação. Tensão nominal de isolação 660Vca/Vcc. Grau de proteção IP 40 conforme IEC/EM 60529. Corrente térmica convencional mínima de 10A. Vida útil mínima de 3 milhões de manobras. Padrão de furo diâmetro 22mm. Deve suportar dois blocos de contatos sendo 1 NA e 1 NF (inclusos no fornecimento). Garantia de 01 ano. | Unidade |  | 37.09 | 0 | 0
|  | 6 | Cabo derivação de cobre flexível com seção de 0,75mm² (15A) com pino banana 4mm em ambas as pontas, com furo de derivação. Isolação 750V. Comprimento de 0,50m. Cor a definir. Garantia de 01 ano. | Unidade |  | 16.51 | 0 | 0
|  | 7 | Canaleta elétrica para distribuição de cabos dentro de quadros e painéis de comando com dimensão de 30x50x2000mm (AxLxC). Construída em PVC, na cor cinza, com recortes abertos nas laterais da canaleta para saída dos cabos. Deve acompanhar tampa, nas mesmas características da canaleta. | Unidade |  | 74.82 | 0 | 0
|  | 8 | Canaleta elétrica para distribuição de cabos dentro de quadros e painéis de comando com dimensão de 50x50x2000mm (AxLxC). Construída em PVC, na cor cinza, com recortes abertos nas laterais da canaleta para saída dos cabos. Deve acompanhar tampa, nas mesmas características da canaleta. | Unidade |  | 74.82 | 0 | 0
|  | 9 | Canaleta elétrica para distribuição de cabos dentro de quadros e painéis de comando com dimensão de 80x50x2000mm (AxLxC). Construída em PVC, na cor cinza, com recortes abertos nas laterais da canaleta para saída dos cabos. Deve acompanhar tampa, nas mesmas características da canaleta | Unidade |  | 90.16 | 0 | 0
|  | 10 | Chave microswitch com alavanca haste metálica; duas posições; Tamanho total 20X10X06 mm; Tensão de isolamento: 250 V; Corrente operacional nominal 6 A; Bornes para solda; Garantia de 1(um) ano. | embalagem com 50 |  | 4.37 | 0 | 0
|  | 11 | Contator tripolar com contatos de comando (2NA + 2 NF) integrados. Tensão máxima 660V. Corrente nominal dos contatos de força, mínimo 9A. Corrente nomimal dos contatos de comando, mínimo 5A. Alimentação 220Vca. | Unidade |  | 98.94 | 0 | 0
|  | 12 | Eletroválvula direcional pneumática de 5 vias de trabalho/2 posições de comando; normal fechada (NF); acionamento por duplo servocomando elétrico por solenoides de 24 Vcc e pilotos; possibilidade de acionamento manual de emergência; com LEDs indicadores de operação; com cabos elétricos equipados com pinos do tipo banana de 4 mm (inclusos); pressão de operação de 1,5 a 8 bar; vazão nominal 500 litros por minuto; com conexões de engate rápido tipo quick star para tubos flexíveis com diâmetro externo de 4 mm; equipada com silenciadores nos pórticos de exaustão para a atmosfera; montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem uso de ferramentas. | Unidade |  | 381.13 | 0 | 0
|  | 13 | Eletroválvula direcional pneumática de 5 vias de trabalho/2 posições de comando; normal fechada (NF); acionamento por servocomando elétrico por solenoide de 24 Vcc e piloto; retorno por mola; possibilidade de acionamento manual de emergência; com LED indicador de operação; com cabo elétrico equipado com pinos do tipo banana de 4 mm (incluso); pressão de operação de 1,5 a 8 bar; vazão nominal 500 litros por minuto; com conexões de engate rápido tipo quick star para tubos flexíveis com diâmetro externo de 4 mm; equipada com silenciador no pórtico de exaustão para a atmosfera; montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem uso de ferramentas. | Unidade |  | 381.13 | 0 | 0
|  | 14 | ESCOVA ANTI-ESTÁTICA: Utilização: limpeza de superfícies sensíveis a ação da energia estática, tais como: circuitos integrados em geral encontrados em placas mãe e interfaces de computador em geral. - Comprimento do cabo: 173mm- Cerdas: (31 x 9 x 15)mm. | Unidade |  | 22.05 | 0 | 0
|  | 15 | Estanho em fio para solda 0,5mm; Composição de 63% Estanho (Sn) e 37% Chumbo (Pb); Com resina; Armazenada em rolo (carretel) com 90g. | Unidade |  | 41.22 | 0 | 0
|  | 16 | Exaustor de fumaça de bancada para solda com estanho, 220Vac, 30W, sucção 1m³/min. | Unidade |  | 399 | 0 | 0
|  | 17 | Kit Raspberry Pi: 01 - Raspberry Pi 5 mínimo de 4GB de memória RAM - Cartão de Memória 32GB classe 10 com Adaptador 01 - Fonte DC Chaveada adequada - Cabo HDMI compatível 1,8m - Case Raspberry Pi | Unidade |  | 1602.84 | 0 | 0
|  | 18 | MANTA ANTI-ESTATICA (0,60 X 1,00)M: Manta Dissipativa com 2 Camadas. Resistente a altas temperaturas e corrosão, camada superior 108 Ohms/sq. Camada inferior < 105Ohms. Cor: Cinza. Tamanho: (0,60 X 1,00) m. | Unidade |  | 163.01 | 0 | 0
|  | 19 | MÓDULO RELÉ 1 canal de relé 5V com interface padrão TTL, que pode ser controlado diretamente por diversos Microcontroladores (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430). Módulo com possíbilidade de enviar sinais digitais do MCU para o relé e controlar vários aparelhos e outros equipamentos de alta corrente, como por exemplo: motores AC ou DC, eletroímãs, solenóides, lâmpadas, etc. Sendo ideal para aplicações de automação residencial, industrial e robótica. Especificações do Relé: - Tensão de operação: 5VDC; - Tensão de sinal: Padrão Lógico TTL; - Corrente típica de operação: 15~20mA; - Os contatos do relé devem permitir controlar uma tensão de até 30VDC a 10A ou 250VAC a 10A; - Tempo de resposta: 5~10ms; - A saída deve possuir indicação por LED para status de funcionamento do relé. | Unidade |  | 6.42 | 0 | 0
|  | 20 | Motor Shield L293D Driver Ponte H para Arduino Especificações: - Chip: 293D (Datasheet) - Pode controlar 4 Motores DC, 2 Motores de Passo ou 2 Servos. - Tensão de saída: 4,5-36V - Corrente de saída: 600mA por canal - Até 4 motores DC bi-direcional com seleção individual de velocidades de 8 bits (cerca de 0,5% de resolução). - Até 2 Motores de Passo (Unipolar ou Bipolar) com bobina unica, dupla ou passos interlaçados. - 4 Pontes H: 0,6A por Ponte (1,2A de pico) com proteção térmica e diodos de proteção contra retro-alimentação. - Resistores Pull Down mantem motores desativos durante a entrada de alimentação. - Botão de Reset Arduino disponível no topo da placa. - Terminais em bloco de 2 pinos e jumper para conexão de alimentação externa. | Unidade |  | 21.02 | 0 | 0
|  | 21 | Relé de estado sólido com disparo por angulo de fase (dimmer). Entrada de controle 4-20mA. Opções de tensão da carga: 100 a 240Vca pelo menos, Frequência de rede: 60Hz, corrente mínima 40A. Modelo de referência AFC-1244026 | Unidade |  | 121.03 | 0 | 0
|  | 22 | Seccionadora fusivel trifásica para operação sobre carga, incluindo pequenos orifícios na tampa para verificação da tensão e do estado dos fusíveis sem a necessidade de interromper o circuito. Deve conter ainda cobre bornes e contato auxiliar. Suporte para fusiveis tamanho NH00. Corrente nominal 100A. Tensão de operação 690V. Tensão de isolação 1000V. | Unidade |  | 351.07 | 0 | 0
|  | 23 | TERMINAIS DUPLO PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 1,5mm², pacote com 100 | Unidade |  | 20.83 | 0 | 0
|  | 24 | TERMINAIS DUPLO PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 1mm², pacote com 100 | Unidade |  | 27.9 | 0 | 0
|  | 25 | TERMINAIS DUPLO PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 2,5mm², pacote com 100 | Unidade |  | 31.21 | 0 | 0
|  | 26 | Fusivel NH Ultra Rapido aR 80A NH 00C 80 500 UR. Classificação: Ação Ultrarrapida. Classe de Utilização: aR - Proteção contra curto-circuito em semicondutores. Tensão Máxima de Operação: 500VCA. Corrente Nominal de Operação: 80A. Capacidade de Interrupção: 500VCA - 100kA. Tipo da Conexão: Contato Faca. | Unidade |  | 77.5 | 0 | 0
|  | 27 | Perfil Estrutural em Alumínio anodizado 40x40, Canal 8 Centro permitir rosca: M16, Peso aproximado (+-20%): 1,120kg/m Comprimento máximo da barra: 6 metros | Unidade |  | 92.76 | 0 | 0
|  | 28 | Porca Martelo Canal 8 - p/ Perfil 40 x40 com rosca M6 (Deverá ser compátivel com perfil de alumínio descrito) | Unidade |  | 2.17 | 0 | 0
|  | 29 | Cantoneira Alumínio Para Perfil Estrutural 40x40 90º (Deverá ser compátivel com perfil de alumínio descrito e para passagem de rosca M6) | Unidade |  | 8.66 | 0 | 0
|  | 30 | Lupa Articulada 10x Bivolt suporte para Bancada com LEDs 220V | Unidade |  | 199 | 0 | 0
|  | 31 | Pilha AA recarregavel 1,5V (Tipo Recarregavel, Tamanho AA, Quantidade 4 Unidades, Capacidade 2500mAh, Vida util 10 Anos) | Unidade |  | 74.26 | 0 | 0
|  | 32 | bateria recarregavel 9V (Bateria 9 Volts Recarregavel, Caracteristicas: - Energia renovavel de alta qualidade. - Suporta ate 1000 recargas, Garantia 6 Meses) | Unidade |  | 38.38 | 0 | 0
|  | 33 | FIO DE COBRE REDONDO, ESMALTADO, ISOLADO, TEMPERATURA MAXIMA 200 °C, UTILIZADO PARA TRANSFORMADORES E MOTORES, AWG 22 - carretel 200g | KG |  | 58.49 | 0 | 0
|  | 34 | FIO DE COBRE REDONDO, ESMALTADO, ISOLADO, TEMPERATURA MAXIMA 200 °C, UTILIZADO PARA TRANSFORMADORES E MOTORES, AWG 23 - carretel 200g | KG |  | 58.49 | 0 | 0
|  | 35 | Capacitor Disco Cerâmico 100nF. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 3.05 | 0 | 0
|  | 36 | Capacitor Disco Cerâmico 10nF. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 49.47 | 0 | 0
|  | 37 | Capacitor Disco Cerâmico 1nF. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 197.88 | 0 | 0
|  | 38 | Circuito integrado ADC0804, converssor analógico/digital de 8 bits, invólucro PDIP. Embalagem com 10. | embalagem com 10 |  | 148.41 | 0 | 0
|  | 39 | DIODO RETIFICADOR, MATERIAL SILÍCIO, TIPO 1N 4148, TENSÃO VDC 75 V, APLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE SINAL. Embalagem com 50. | embalagem com 50 |  | 12.77 | 0 | 0
|  | 40 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 1k ohm. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 32.15 | 0 | 0
|  | 41 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 330 ohm. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 32.15 | 0 | 0
|  | 42 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 470 ohm. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 32.15 | 0 | 0
|  | 43 | Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância com resistência de 820 ohm. Embalagem com 1000. | embalagem com 1000 |  | 32.15 | 0 | 0
|  | 44 | Resistor variável conforme incidencia de luz (LDR), dois terminais e diâmetro de 5mm. Embalagem com 50. | embalagem com 50 |  | 133.57 | 0 | 0
|  | 45 | Sensor de proximidade capacitivo, com distância de detecção de 50 mm. Tensão de alimentação de 10 a 30 Vcc. Frequência máxima de 100 Hz. Sinal de saída de 24 Vcc PNP; LED indicador de operação. Ajuste de sensibilidade (chave deve acompanhar produto). Corpo metálico rosqueado M18. Conexão a 3 fios. Cabo elétrico 2m de comprimento com pinos do tipo banana de 4 mm (incluso): vermelho para positivo, preto para negativo e outra cor para saída PNP. Garantia 01 ano. | Unidade |  | 6.33 | 0 | 0
|  | 46 | CIRCUITO INTEGRADO LM35, ENCAPSULAMENTO TO-92 , SENSOR DE TEMPERATURAS DE -55°C A 150 °C, COM TENSAO DE OPERACAO DE 4 V A 30 V | Unidade |  | 123.68 | 0 | 0
|  | 47 | CIRCUITO INTEGRADO TMP 36, ENCAPSULAMENTO TO-92 , SENSOR DE TEMPERATURAS DE -40°C A 125 °C, COM TENSAO DE OPERACAO DE 2,7 V A 5,5 V | Unidade |  | 7.3 | 0 | 0
|  | 48 | Interface de comunicação USB–HART® destinada à configuração, diagnóstico, monitoramento e calibração de instrumentos com protocolo HART®. Deve permitir a conexão direta entre computador e dispositivos HART®, operando tanto em campo quanto em laboratório. O equipamento deve ser alimentado pela porta USB, não necessitar de fonte externa, possuir isolação galvânica entre o instrumento e o computador e ser compatível com o protocolo HART® versão 7 ou superior. Deve operar em rede HART® ou em modo stand-alone, possibilitando a alimentação do instrumento durante procedimentos de configuração inicial. | Unidade |  | 929.9 | 0 | 0
|  | 49 | Transmissor de temperatura com comunicação 4–20 mA + HART®, destinado à medição precisa e confiável de temperatura em aplicações industriais. Deve ser compatível com diferentes tipos de sensores, incluindo RTDs e termopares, permitindo conexões em 2, 3 ou 4 fios. O equipamento deve possuir alta precisão, isolação galvânica entre entrada e saída, alimentação pelo próprio loop de corrente e suporte à configuração, diagnóstico e monitoramento via protocolo HART®. | Unidade |  | 1205 | 0 | 0
|  | 50 | Controlador Lógico Programável (CLP) para automação industrial e controle de máquinas, com alto desempenho de processamento, adequado a aplicações que exijam confiabilidade, flexibilidade e integração com sistemas industriais. O equipamento deve operar com alimentação em 24 Vcc, possuir entradas e saídas digitais integradas, incluindo saídas a transistor, além de recursos como contadores de alta velocidade e saídas de trem de pulso (PTO) para controle de posição e velocidade. Deve dispor de interfaces de comunicação incorporadas, contemplando no mínimo os seguintes protocolos industriais: Ethernet industrial para integração em redes de automação; Modbus TCP; Modbus RTU (via porta serial); CANopen. Deve possuir porta USB para programação, permitir expansão por módulos ou cartuchos, contar com memória interna e slot para cartão de memória removível. O controlador deve ser programável conforme a norma IEC 61131-3 e disponibilizar recursos como servidor web para diagnóstico, monitoramento e manutenção remota. | Unidade |  | 14041.49 | 0 | 0
|  | 51 | Módulo remoto de entradas e saídas digitais para automação industrial, destinado à instalação em campo e comunicação via PROFINET. Deve permitir a conexão direta de sensores e atuadores, reduzindo cabeamento e facilitando a descentralização do sistema de controle. O equipamento deve possuir no mínimo 8 canais digitais, distribuídos entre entradas e/ou saídas, com alimentação em 24 Vcc, suporte a conectores industriais tipo M12 e indicadores LED de status por canal para diagnóstico rápido. Deve apresentar grau de proteção IP67, sendo adequado para ambientes industriais severos, inclusive aplicações externas. Deve ser compatível com sistemas de automação baseados em PROFINET e permitir integração direta a controladores e sistemas supervisórios industriais. | Unidade |  | 3482 | 0 | 0
|  | 52 | transistor BC 337 TO-092 | Unidade - embalagem com 1000 |  | 190 | 0 | 0
|  | 53 | transistor BC 327 TO-092 | Unidade - embalagem com 1000 |  | 280 | 0 | 0
|  | 54 | LM 555 DIP | embalagem com 100 |  | 138 | 0 | 0
|  | 55 | LM324 DIP | embalagem com 100 |  | 154 | 0 | 0
|  | 56 | TL084 DIP | embalagem com 100 |  | 245 | 0 | 0
|  | 57 | TL081 DIP | embalagem com 100 |  | 213 | 0 | 0
|  | 58 | fonte de alimentação ajustavel de 0-30Vcc, ajuste de precisão, alimentação 220V, com display, ajuste fino de corrente, ajuste fino de tensão, modelo de referencia HIKARI-21N155 | Unidade |  | 709.22 | 0 | 0
|  | 59 | cabos para fonte de alimentação pino banana e garra tipo jacaré, revestimento de silicone, comprimento 1m. | Unidade |  | 27.99 | 0 | 0
|  | 60 | protoboard 830 furos de alta qualidade, modelo de referencia Hikari HK-P100. especificações :Furos: 830, Bornes de Alimentação: 3 – Va/ Vb/ Terra, Bitola do Fio: 0.3 ~ 0.8mm, Corrente Máxima: 5A RMS, Tensão Máxima: 36V RMS, Base de alumínio, Placa de plástico ABS, Pés de Borracha, Contatos de bronze fosforoso com banho de níquel prata, Dimensões da Base: 183 x 105 x 8mm | Unidade |  | 114.37 | 0 | 0
|  | 61 | placa de fenolite revestida de cobre, Pcb Placa Fenolite Cobreada 10x15 Cm Face Simples | Unidade |  | 11.97 | 0 | 0
|  | 62 | placa de fenolite revestida de cobre, Pcb Placa Fenolite Cobreada 10x15 Cm Face dupla | Unidade |  | 14.9 | 0 | 0
|  | 63 | protoboard 3220 furos. seguintes especificações técnicas: Com 3220 furos, placa de alumínio e o tablete de ABS garantem a durabilidade e resistência do produto, contatos de bronze fosforoso com banho de níquel prata proporcionam uma excelente condutividade elétrica, 4 bornes de alimentação (Va, Vb e GND), bitola do fio suportada varia de 0,3 a 0,8mm, tensão máxima suportada é de 36V RMS e a corrente máxima é de 5A RMS, dimensões da placa são 184x189x8mm e a base mede 235x215x1mm, modelo de referência Hikari HK-P300 | Unidade |  | 227.9 | 0 | 0
|  | 64 | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 6,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1. | metro |  | 8.9 | 0 | 0
|  | 65 | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 4,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1.pedido mínimo 100 metros pedido mínimo 100 metros | metro |  | 4.6 | 0 | 0
|  | 66 | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 3,2 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1.pedido mínimo 100 metros | metro |  | 1.25 | 0 | 0
|  | 67 | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 2,4 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1. pedido mínimo 100 metros | metro |  | 2.87 | 0 | 0
|  | 68 | TUBO TERMO RETRÁTIL PRETO COM COLA DE 1,6 MM DE DIÂMETRO INTERNO E CONTRAÇÃO MINIMA DE 2:1. - pedido mínimo 100 metros | metro |  | 0.57 | 0 | 0
|  | 69 | MOSFET IRF640 TO-220 | embalagem com 100 |  | 530 | 0 | 0
|  | 70 | MOSFET IRF9540 TO-220 | embalagem com 100 |  | 590 | 0 | 0
|  | 71 | TERMINAIS SIMPLES PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 1mm², pacote com 100 | embalagem com 100 |  | 500 | 0 | 0
|  | 72 | TERMINAIS SIMPLES PRÉ ISOLADOS TUBULARES ILHÓS 2,5mm², pacote com 100 | embalagem com 100 |  | 900 | 0 | 0
|  | 73 | Pino Banana Pb151 Azul 4mm - Pacote com 100 unidades. | embalagem com 100 |  | 1360 | 0 | 0
|  | 74 | Pino Banana Pb151 Verde 4mm - Pacote com 100 unidades. | embalagem com 100 |  | 1156 | 0 | 0
|  | 75 | Conector de emenda Wago 221-412 para condutores de até 4mm² com 2 entradas. | embalagem com 100 |  | 207 | 0 | 0
|  | 76 | Conector de emenda Wago 222-413 para condutores de até 4mm² com 3 entradas. | embalagem com 100 |  | 324 | 0 | 0
|  | 77 | Conector de emenda Wago 224 ; para condutores de até 2,5mm² com 2 entradas. | embalagem com 100 |  | 888 | 0 | 0
|  | 78 | Circuito Integrado CD4510: 100 unidades. | embalagem com 100 |  | 545 | 0 | 0
|  | 79 | Conector RJ45 Macho, padrão CAT6. Pacote com 100 unidades | embalagem com 100 |  | 38 | 0 | 0
|  | 80 | IHM, colorida, LCD-TFT, 7 polegadas, resolução 800x480. Processador Risc 600 MHz 32 bits, ou superior. Memória Flash 128 MB ou superior. Memória RAM 128 MB ou superior. Porta Ethernet 10/100 BASE-T, Porta RS-485 isolada, Porta USB. Comunicação com os protocolos: Modbus TCP; MQTT (subscriber e publisher); OPC UA Client. Funções alarme, e-mail, usuários. Software de programação gratuito e compatível com Windows 10 ou superior, com possibilidade de simulação off-line. Alimentação 24 Vcc. Código de referência CMT2078x, para manter o padrão dos equipamentos já existentes | unidade |  | 6174 | 0 | 0
|  | 81 | Controlador lógico programável. Processado IMX Dual Core ao menos 1GHz; Memória RAM / Flash: 1 GB / 4 GB; Entradas Digitais / Saídas Digitais: 8 / 8 (PNP); 4 x entradas em até 150 kHz; Suporte aos protocolos: CANopen / Modbus RTU / Modbus TCP / Ethernet-IP / EtherCAT / Profinet; MQTT; Entrada Para cartão micro SD; Entrada USB Host; Entrada USB para Programação; 2 x Portas Ethernet Gigabit; Suporta pelo menos 08 expansões locais. Programação através de ferramenta baseada em codesys. Licença gratuita. (Modelo WEG PLC500 para manter o padrão dos equipamentos já existentes) | unidade |  | 3604.66 | 0 | 0
|  | 82 | Módulo de expanção de entradas analógicas para CLP modelo WEG PLC500 (CLP já existente). Código MOD200-7AI | unidade |  | 5604.72 | 0 | 0
|  | 83 | Módulo de expanção de saídas analógicas para CLP modelo WEG PLC500 (CLP já existente). Código MOD300-8AO | unidade |  | 1886 | 0 | 0
|  | 84 | Módulo de comunicação EtherNet/IP, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CETH-IP. | unidade |  | 1397.2 | 0 | 0
|  | 85 | Módulo de comunicação PROFINET, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CEPN-IO. | unidade |  | 1645 | 0 | 0
|  | 86 | Módulo de comunicação CANopen, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. para inversor de frequência WEG CFW500. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CCAN. | unidade |  | 395.49 | 0 | 0
|  | 87 | Módulo de comunicação PROFIBUS DP, acessório para inversor de frequência WEG CFW500 já existente no laboratório. Deve ser compatível com firmware 2.06. Código de referência do módulo CPDP. | unidade |  | 1169.91 | 0 | 0
|  | 88 | Inversor de frequência monofásico, com alimentação 220 Vca, saída trifásica 220 Vca, corrente de ao menos 2,6 A na saída, faixa de frequência de 0-300Hz. Operação em modo Vetorial e Escalar. Interface IHM incorporada. Módulo de comunicação PROFINET incorporado, código CEPN-IO. Modelo de referência: CFW500 A02P6B2NB20C2 para ser compatível com os acessórios já existentes no laboratório. | unidade |  | 1627.6 | 0 | 0
|  | 89 | Motor de indução trifásico, 3/4 cv, 220/380V, 4 pólos, IP21 ou superior, Classe de isolamento F, Categoria de torque N, Regime de serviço S1, Fator de serviço, 1,25, carcaça com pés de fixação. | unidade |  | 1695.82 | 0 | 0
|  | 90 | Rotuladora/etiquetadora portátil. Impressão em etiquetas de até 12mm, em até duas linhas. Teclado QWERTY. Cortador manual. Impressão de múltiplas cópias. Display gráfico. Desligamento automático. Modelo de referência: Brother Pt-h110bk, para compatibilidade com fitas de reposição. | unidade |  | 278.1 | 0 | 0
|  | 91 | Cartucho de etiquetas para rotuladora/etiquetadeira, lagura 12mm. Compatível com modelo Brother PT-h110bk | unidade |  | 49.99 | 0 | 0
|  | 92 | Prensa cabo para painel PG19. Material: Termo-Plástico auto-extinguível. Norma: Conforme Norma DIN 46320. Cor: Branco. Resistência ao Impacto: Alta resistência mecânica. Pacote com 10 unidades | embalagem com 10 |  | 20.9 | 0 | 0
|  | 93 | Prensa cabo para painel PG9. Material: Termo-Plástico auto-extinguível. Norma: Conforme Norma DIN 46320. Cor: Branco. Resistência ao Impacto: Alta resistência mecânica. Pacote com 10 unidades | embalagem com 10 |  | 22.7 | 0 | 0
|  | 94 | Multimedidor trifásico de grandezas elétricas, com tensão de Alimentação CA/CC(100 –240VCA/CC), capaz de mensurar: - Tensão das fases e de linha, níveis de tensão: Tensão L-N / L-L (400/690 V);- Corrente das fases e de linha;- Frequência( faixa de 45Hz a 65Hz);- Corrente de Neutro;- Fator de potência total e de cada fase;- Cos phi;- Potência das fases e total (Ativa / Reativa / Aparente);- Energia: (Ativa / Reativa / Aparente); - THD (Tensão, Corrente).- Medição de horas de operação. Protocolo Modbus TCP (Ethernet);- Grau de Proteção (Frontal/ Traseiro): IP65/IP20; - Precisão de medição em % para Tensão/Corrente: 0,2 / 0,2;- Precisão de medição em % para Potência (Ativa/Reativa/Aparente): 0,5 / 1 / 0,5;- Precisão de medição em % para Energia Ativa/Energia Reativa: 0,5 / 2; | unidade |  | 3197.76 | 0 | 0
|  | 95 | Quadro de comando 500x600x300mm, de sobrepor. Grau de proteção IP54. Feito em aço carbono, Chapa de montagem 1,2 mm, Pintura eletrostática a pó. Ponto de aterramento na porta. | unidade |  | 440.13 | 0 | 0
|  | 96 | Quadro de comando 600x800x300mm, de sobrepor. Grau de proteção IP54. Feito em aço carbono, Chapa de montagem 1,2 mm, Pintura eletrostática a pó. Ponto de aterramento na porta. | unidade |  | 1061.99 | 0 | 0
|  | 97 | Remota MODBUS . Deve suportar os protocolos RTU escravo e MODBUSTCP Servidor. Deve conter ao mínimo 4 entradas digitais isoladas, 2 entradas analógias isoladas, 2 saídas analógicas isoladas e 2 saídas digitais isoladas. | unidade |  | 1168.49 | 0 | 0
|  | 98 | Monitor Tela Lcd De 7 Polegadas tipo IPs. Touch Screen. Raspberry Pi 4 ou superior. 1x cabo Hdmi. 1x cabo USB. Resolução HD (1024x600). Fonte de energia 5V-3A ou superior. 01 Par de suportes e parafusos. | unidade |  | 758.95 | 0 | 0
|  | 99 | Adaptador Micro HDMI Macho x HDMI Fêmea | embalagem com 10 |  | 80 | 0 | 0
|  | 100 | Variador de tensão monofásico. Tensão de entrada 220 VAC, tensão de saída 0 A 250 VAC. Corrente máxima de saída 20 A. Frequência de operação 50 a 60 HZ. Potência máxima 5 KVA. | unidade |  | 1706 | 0 | 0
|  | 101 | Cabo USB tipo A macho/micro macho. No mínimo 1,0 metro de comprimento. | embalagem com 10 |  | 309.9 | 0 | 0
|  | 102 | Micro servomotor 9g SG90 | unidade |  | 308.4 | 0 | 0
|  | 103 | Placa de prototipagem microcontrolada Arduino UNO R4 Wi-fi | unidade |  | 2298.11 | 0 | 0
|  | 104 | Placa de prototipagem microcontrolada Arduino UNO R4 Minima | unidade |  | 2695.5 | 0 | 0
|  | 105 | Módulo sensor de distância ultrassônico HC-SR04 | unidade |  | 224.19 | 0 | 0
|  | 106 | Módulo serial I2C para display LCD | unidade |  | 93.9 | 0 | 0
|  | 107 | Módulo wireless NRF24L01 com antena 1km | unidade |  | 328.9 | 0 | 0
|  | 108 | Motor de passo + módulo de controle (Driver ULN2003) | unidade |  | 133 | 0 | 0
|  | 109 | Controlador lógico programável. Deve ter as seguintes características: -Alimentação 24V. Deve aceitar as seguintes linguagens de programação : Texto Estruturado (ST), Diagrama Ladder (LD), Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC), Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) Gráfico Contínuo de Funções (CFC) e utilizar ambiente de programação Codesys. -Deve ter ao menos 16 entradas digitais isoladas e 16 saídas digitais a transistor isoladas, 2 entradas analógicas RTD de dois e três fios e 5 entradas analógicas para tensão e corrente. - Interface Ethernet 10/100 Mpbs com protocolos como OPC UA, EtherNet/IP, PROFINET controller, MODBUS RTU mestre e escravo, MODBUS TCP Servidor e Cliente e MQTT. LEDs para indicação de estado de E/S e diagnósticos - Relógio de tempo real (RTC) - ALTUS EXPRESS XP315 para manter o padrão dos esquipamentos já existentes. | unidade |  | 5690 | 0 | 0
|  | 110 | Controlador lógico programável. Deve ter as seguintes características: -Alimentação 24V. Deve aceitar as seguintes linguagens de programação : Texto Estruturado (ST), Diagrama Ladder (LD), Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC), Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) Gráfico Contínuo de Funções (CFC) e utilizar ambiente de programação Codesys. Deve ter ao menos 16 entradas digitais isoladas e 16 saídas digitais a transistor isoladas, 2 entradas analógicas RTD de dois e três fios e 5 entradas analógicas para tensão e corrente. - Interface Ethernet 10/100 Mpbs com protocolos como OPC UA, EtherNet/IP, PROFINET controller, MODBUS RTU mestre e escravo, MODBUS TCP Servidor e Cliente e MQTT. LEDs para indicação deestado de E/S e diagnósticos - Relógio de tempo real (RTC) - Deve permitir criação de páginas web de usuário sem necessitar de licenças ou hardware extra. ALTUS EXPRESS XP340 para manter o padrão dos esquipamentos já existentes. | unidade |  | 8427 | 0 | 0
|  | 111 | Sensor óptico de distância IO-Link. Classe de proteção Laser 1. 2 saídas digitais PNP com proteção contra curto e sobrecarga. Conexão M12 Classe A. Alcance de medição de 0,03 à 2 m. Supressão de fundo. Indicação de status com LED. Certificação EMC EN 60947-5-2. Certificação IEC 60825-1. Vida útil > 40000 horas. Deve acompanhar cabo de conexão M12 nas duas pontas, maior ou igual a 2m. | unidade |  | 2213.99 | 0 | 0
|  | 112 | Sensor de temperatura com IO-Link. Com display de exibição. Elemento de medição PT100 ou PT1000. 2 saídas digitais PNP com proteção contra curto e sobrecarga. Conexão elétrica IO-Link M12 Classe A. Conexão mecânica aço inox, rosca 1/4" NPT. Comprimento da haste de 50 mm. Certificação 61000-6. Medição em graus Celsius. Deve acompanhar cabo de conexão M12 nas duas pontas, maior ou igual a 2m. | unidade |  | 3990.46 | 0 | 0
|  | 113 | Mestre IO-Link compatível com PROFINET. 2 portas Ethernet M12, 100 Mbps. 4 portas IO-Link, combinando 8 entradas digitais e 4 saídas digitais, conexão M12, todas Classe A, configuráveis via software. Alimentação 24 Vcc M12, Versão 1.1, e suportar transferência COM1 4,8; COM2 38,4 e COM 3 230,4 kBaud. Deve acompanhar cabo de alimentação com uma conexão M12 e uma outra aberta, maior ou igual a 2m.. Também deve acompanhar cabo PROFINET com conectores RJ45 e M12, maior ou igual a 2m. | unidade |  | 3567.86 | 0 | 0
|  | 114 | Cabo Manga 3x24 AWG Blindado com fita aluminizada, com fio dreno de 0,5mm². Condutor em cobre eletrolítico. Classe de encordoamento 5. Isolação PVC 70ºC, antichamas. Veias com cores distintas. Tensão isolação 150 V ou superior. Rolo com 100 m. | unidade |  | 292 | 0 | 0
|  | 115 | Ihm Local Para Soft Starter SSW07- Precisa ser esse modelo, pois já temos as soft-starters | unidade |  | 477.43 | 0 | 0
|  | 116 | Arduino Uno Q Microprocessador (MPU): Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210 CPU: Quad-core Arm® Cortex®-A53 @ 2,0GHz GPU: Adreno 702 @ 845MHz ISP: 2x (até 25MP @ 30fps) Sistema Operacional: Debian Linux OS com suporte upstream Microcontrolador (MCU): STM32U585 Arm® Cortex®-M33 Velocidade do Clock: até 160MHz Sistema Operacional: Zephyr OS com Arduino Core Memória RAM: 2GB LPDDR4 Armazenamento: 16GB ou 32GB eMMC integrado Pinos I/O Digitais: 47 (22 expostos e 25 em conectores auxiliares) Portas Analógicas: 6 (14 bits) DAC: 2 (12 bits) PWM: 6 (compartilhados com GPIOs) Conectividade: Wi-Fi 5 Dual-band (2,4/5GHz) e Bluetooth 5.1 Conectores Especiais: Qwiic (I2C – 3V3), headers tradicionais UNO e conectores de alta velocidade inferiores Interfaces: UART, I2C, SPI, CAN, SAI, PSSI Multimídia: Saída de vídeo via USB-C e MIPI DSI, suporte a câmeras MIPI-CSI, entrada e saída de áudio analógico Tensão de Operação: 3,3V (MCU) e 1,8V (MPU) Tensão de Alimentação: 7–24V (VIN) ou 5V via USB-C Corrente Máxima por Pino I/O: 20mA Dimensões: 53,34 x 68,58mm |  |  | 617.4 | 0 | 0
|  | 117 | TRANSFORMADOR DE TENSÃO (FORÇA). Tensão de entrada (primário): Bivolt 127/220 Vca (selecionável por fios). Tensão de saída (secundário): 12V + 12V (12-0-12 com Center Tap/Derivação Central). Corrente nominal total: 1 A (Ampere). Frequência: 60 Hz. Construção: Núcleo de lâminas de aço silício com abas metálicas para fixação em chassi. Conexão através de fios. | unidade |  | 79 | 0 | 0
|  | 118 | RELÉ ELETROMECÂNICO MINIATURA. Tensão da bobina: 12 Vcc. Contatos: 1 reversível (1 polo, 2 posições - SPDT). Capacidade do contato: 10A em 125VAC / 7A em 250VAC. Encapsulamento plástico selado (ex: Metaltex t73). | unidade |  | 4.39 | 0 | 0
|  | 119 | IRF4905 - Transistor Mosfet canal N, 55V 74A | unidade |  | 14.9 | 0 | 0
|  | 120 | Protoboard 400 Pontos. Furos: 400. Material: Plástico ABS. Para terminais e condutores de 0,3 a 0,8 mm (20 a 29 AWG). Resistência de Isolamento: 100MO min. Tensão Máxima: 500v AC por minuto. Faixa de Temperatura: -20 a 80°C. Dimensões: 8,3 x 5,5 x 1,0 cm | unidade |  | 6.19 | 0 | 0
|  | 121 | Circuito Integrado LM555 Temporizador/Oscilador. Encapsulamento: PDIP 8 pinos. Montagem: PTH (Pin Through Hole). Operação astável ou monoestável. | embalagem com 100 |  | 170 | 0 | 0
|  | 122 | Circuito Integrado 7473 Flip-Flop JK. 74HC73. Encapsulamento DIP 14 pinos para montagem em protoboard. | embalagem com 100 |  | 450 | 0 | 0
|  | 123 | 40 jumpers coloridos de 10 cm macho/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante. | kit 40 peças |  | 8.12 | 0 | 0
|  | 124 | 40 jumpers coloridos de 20 cm macho/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante. | kit 40 peças |  | 8.12 | 0 | 0
|  | 125 | 40 jumpers coloridos de 10 cm fêmea/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante. | kit 40 peças |  | 8.12 | 0 | 0
|  | 126 | 40 jumpers coloridos de 20 cm fêmea/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante. | kit 40 peças |  | 8.12 | 0 | 0
|  | 127 | Robô industrial articulado de 6 eixos Painel de controle com I/O:16In/8Out (Built-in) com possibilidade de no mínimo 2 entradas e 2 saídas analógicas; Protocolo de comunicação: PROFINET Device ou EtherNet/IP Adapter ou EtherCAT Device; Cabo de 7 m entre robô e painel de controle; Software com colisão de detecção; Montagem chão, parede ou teto/invertido; Payload (carga útil máxima): 7 kg; Alcance (horizontal) 700 mm (≈0.7 m); 6 eixos; Peso do robô (aprox.)~52–54 kg; Repetibilidade típica 0011 mm–0,02 mm (dependendo da fonte/método); Grau de proteção (padrão) IP40 (opcional IP67); Movimentação (valores típico de de alcance de articulações): J1: ±170°; J2: +135° / –100°; J3: +70° / –200°; J4: ±270°; J5: ±130°; J6: ±400°, com teachpendant (cabo de aproximadamente 3 m); softare de programação com 50 licenças para máquinas; Com terminal efetuador do tipo garra/pinça, e outro terminal tipo ventosa. Produto sujeto a carta de exclusividade, por isso somente 1 orçamento. | 1 unidade |  | 141774.36 | 0 | 0
|  | 128 | Relé Inteligente para proteção, comando, gerenciamento de dados e diagnósticos de motores elétricos trifásicos de baixa tensão. Deve possuir: - Uma porta USB; - Possuir 2 portas Ethernet – RJ45. - Proporcionar a comunicação em rede com o protocolo Modbus-TCP. - Faixa de tensão de alimentação: 110-240 V CA. - Contar com no mínimo 4 entradas - Contar com no mínimo 4 saídas digitais, - LED’s para indicar os estados destas entradas e saídas digitais. - A tensão das entradas digitais deve ser 24Vcc. - Fixação por trilho DIN. - Possibilitar a programação via software gratuito. | unidade |  | 4661.99 | 0 | 0
|  | 129 | Unidade de Medição de Corrente e Tensão. - Medir a corrente das 3 fases do motor, de 1,25 até 12,5A. - Monitorar tensões de até 690 V, 60Hz. - Monitorar Sequência de fase, - Monitorar Fator de potência; - Monitorar Potências ativa / reativa / aparente; - Fazer a gestão do consumo de energia elétrica (kWh). - Transmitir os dados digitalmente para uma Unidade de Controle; | unidade |  | 1106.99 | 0 | 0
|  | 130 | Inversor de frequência trifásico, com alimentação 380-480v 50-60hz e saída trifásica 10A 0- 300Hz. Permite operação (V/F), controle vetorial (VVW), vetorial sensorless ou com encoder. Interface de operação e programação (IHM) incorporada. Porta RS485 incorporada. Função de auto ajuste para controle vetorial e frenagem ótima. Deve possuir 4 entradas digitais com as seguintes características: (i) Ativação: Ativo baixo e alto Nível baixo máximo: 5 V (baixo) e 15 V (alto); Nível alto mínimo: 9 V (baixo) e 20 V (alto); (ii) Corrente de entrada: 4,5 mA; (iii) Corrente de entrada máxima: 5,5 mA; (iv) Função: Programável; (iv) Tensão máxima admitida: 30 Vcc. Deve possuir 1 entrada analógica com as seguintes características: (i) Níveis: 0-10V, 0-20mA e 4- 20mA; (ii) Impedância para entrada em tensão: 100 kΩ; (iii) Impedância para entrada em corrente: 500 Ω; (iv) Função: Programável; (v) Tensão máxima admitida: 30 Vcc. Deve possuir 1 saída analógica com as seguintes características: (i) Níveis: 0 a 10V, 0 a 20mA e 4 a 20mA; (ii) RL para saída em tensão: 10 kΩ; (iii) RL para saída em corrente: 500 Ω; (iv) Função: Programável. Deve possuir 1 saída digital relé NA/NF e 1 saída a transistor. Características: (i) Tensão máxima: 240 Vca e 24 Vcc; (ii) Corrente máxima: 0,5 A e 150 mA; (iii) Função: Programável. Modelo de Referência: CFW500B10P0T4DB20 – WEG, para ser compatível com as que já temos no laboratório. | unidade |  | 4990 | 0 | 0
|  | 131 | Chave de partida soft starter para motores de indução trifásico de 380V. Dados básicos: Corrente nominal: 17 A - Tensão de Alimentação: 220 a 575V - Tipo da rede de alimentação: TT / TN / IT - Frequência: 50/60Hz - Número de fases controladas: 3 fases - Bypass integrado. 3 Entradas digitais - Tipo CA - Tensão: 110 a 240 Vca - Nível alto mínimo: 93 Vca - Nível baixo máximo: 10 Vca - Tensão máxima: 264 Vca - Corrente de entrada : 1,1 mA @ 220 Vca. 2 Saídas digitais Tipo Relé NA - Tensão máxima: 250 Vca - Corrente máxima: 1 A. Deve possuir rampa de tensão e Limite de corrente. Deve possuir proteção para falta de fase na alimentação, subtensão na eletrônica (controle), sobrecarga no motor (classe térmica), sobrecarga nos tiristores (software), sequência de fase invertida, motor não conectado, sobretemperatura nos tiristores, bypass não abriu, bypass não fechou, sobrecorrente antes de fechar o by-pass, subcorrente antes de fechar o by-pass, rotor bloqueado na partida. Deve proporcionar parametrização via trimpots e dip switches. Modelo de Referência: SSW070017T5SZ – WEG, para ser compatível com as que já temos no laboratório. | unidade |  | 2744.99 | 0 | 0

## Orientações de Preenchimento (hidden)
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
Este formulário deverá ser usado para todas as solicitações de compras e serviços, exceto Adesões SRP na Origem.
ITEM | ORIENTAÇÃO
1 | Os itens deste campo correspondem a identificação da unidade, setor, servidor solicitante, indicação de fiscal, etc.
Quanto a indicação do fiscal, caso não seja realizada, o responsável pela fiscalização e ateste da(s) nota(s) fiscal (is) será o servidor requisitante.
2 | Neste campo deverá ser apresentado o objeto sucinto da solicitação. Exemplos: Aquisição de vidrarias para atender as demandas do laboratório de química; Aquisição de certificados digitais para atender as demandas da Diretoria de Administração e Planejamento; Contratação de empresa especializada para realizar a confecção de carimbos para atender as necessidades da Coordenação de Gestão de Pessoas; Solicitação e pagamento de anuidade referente a Fundação Catarinense de Desporto Universitário; Solicitação de pagamento de taxa de inscrição do servidor fulano de tal, em capacitação ministrada pela ESAF; (…).
3 | Neste campo deverá ser apresentada a descrição dos itens que compõem a solicitação, quantitativo e unidade de medida.
A descrição do bem/serviço a ser adquirido/contratado, deve conter descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, de acordo com o previsto na Lei nº 8666/93, arts. 14 e 15.
Deve-se informar informações como: medida, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, quantidade, qualidade, modelo, forma, embalagem, requisitos de garantia e de segurança, acessórios, e todas as demais características que propiciem tanto a formulação de propostas de preços pela empresa, como também o julgamento da melhor proposta e a conferência na entrega por parte da Administração.
Não deverão ser utilizadas descrições prontas de catálogos, sites de compra da internet ou outra fonte, pois pode caracterizar direcionamento e limitar a ampla concorrência caso haja algum elemento cuja descrição é excessiva ou desnecessária.
No caso de solicitação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em bens patrimoniais, deverá constar a numeração patrimonial do mesmo.
Marcas não deverão ser indicadas, salvo quando for impossível a utilização de marca similar. Caso seja necessária a indicação, deverá ser apresentada justificativa no campo 4.
4.1 | Deverão ser apresentadas as justificativas da necessidade da aquisição, seus benefícios e qual será o público atendido.
As justificativas deverão ser correntes com o planejamento estratégico institucional e demonstrar como produzirão resultados relevantes ao interesse público.
Devem ser evitadas justificativas genéricas, deverão ser abordados todos os itens que compõem a solicitação.
No caso de solicitação de contratação com empresa/pessoa física específica, demonstrar a inviabilidade de competição ou a notória especialização do contratado, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93. Exemplos: No caso de anuidades, devem ser apresentados estatutos e outras informações relevantes para comprovação da entidade e finalidade a qual se destina; Já para capacitações, deve ser apresentadas informações referentes a instituição promotora, currículo lattes do instrutor, etc.
Caso seja necessária a indicação de marca, neste campo deverá ser apresentada a justificativa. Exemplo: O equipamento não possui compatibilidade com outras peças e para garantir o pleno funcionamento, deve-se adquirir peça de reposição com a mesma marca do equipamento.
4.2 | Deverá ser justificado o quantitativo a ser adquirido, indicando o período de tempo que o quantitativo suprirá as necessidades. Deve-se considerar as especificações de cada objeto, sua utilização, perecibilidade, para que não sejam definidas quantidades insuficientes ou excessivas.
Deverá ser encaminhado, sempre que possível, documentos que comprovem a necessidade do quantitativo: histórico de consumo, etc.
5 | Deve-se informar condições de habilitação que serão impostas aos fornecedores para o fornecimento dos materiais/equipamentos. Exemplos: para fornecer gases refrigerantes a empresa deverá possuir credenciamento no IBAMA; mobiliário que tenha como matéria-prima a madeira, esta deverá ser oriunda de reflorestamento e o fabricante deve possuir Cadastro Técnico de Atividade Potencialmente Poluidora no IBAMA.
Caso seja necessária a apresentação de amostras prévias, deverão ser listados neste campo os testes e verificações as quais as amostras estarão sujeitas.
6 | Deve-se relacionar todos os documentos que acompanham o formulário de solicitação de compras. Estes documentos servem para relatar históricos, contextualizar situações, embasar justificativas, quantitativos, habilitação, etc. Exemplos: a entrega do quantitativo total será imediata, ou se dará de forma parcelada? Qual o prazo máximo para a entrega a partir do pedido à empresa contratada?
7 | O Grau de prioridade da aquisição/contratação deverá ser informado no momento do pedido de compra, conforme determina a IN Nº 1/2019 – PGC.
8 | Deve-se mencionar a data ideal para que a contratação/aquisição estejam concluídas, considerando as necessidades da unidade demandante, conforme determina a IN Nº1/2019 – PGC.
9 | Deve-se mencionar caso exista alguma vinculação ou dependência com a contratação/aquisição, conforme determina a IN Nº 1/2019 – PGC. Ex: necessidade de adequação elétrica no prédio, treinamento específico, aquisição de equipamento gerador, etc.
10 | CASO O FORMULÁRIO SEJA REFERENTE A UM PEDIDO DE COMPRA, deve constar no Memorando Eletrônico a assinatura do responsável pelo setor de almoxarifado/patrimônio do campi, que verificará a existência de estoque dos itens solicitados. O Memorando Eletrônico com o formulário de solicitação de compras não será aceito sem essa manifestação.
Caso o formulário seja referente a um pedido de contratação/serviço, não é necessária a assinatura.
11 | A Direção responsável pelo setor requisitante deverá assinar o memorando de encaminhamento. No caso da Reitoria, quem deverá assinar os documentos é a Pró Reitoria responsável pelo setor requisitante.
12 | A autoridade máxima assina o memorando de encaminhamento ao DAP, para providências e atendimento das demandas constantes no formulário.